|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Kodu** | TŞ.084 |
| **Yayınlanma Tarihi** | 14.05.2019 |
| **Revizyon No** | 0 |
| **Revizyon Tarihi** | 14.05.2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Pozisyon** |
| **Hazırlayan** | ERKAN SEVİN | Bakım Onarım Yönetmenliği |
| **Onaylayan** | MEHMET KOÇ | Sistem İşletme Direktörü |

İÇİNDEKİLER

[1 KONU ve TANIMLAR 3](#_Toc8314110)

[2 İŞİN KAPSAMI 3](#_Toc8314111)

[3 İŞİN İFASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR 3](#_Toc8314112)

[4 GENEL HÜKÜMLER 3](#_Toc8314113)

[5 MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3](#_Toc8314114)

[5.1 TASARIM 3](#_Toc8314115)

[5.2 PAKETLEME ve BARKODLAMA 3](#_Toc8314116)

[6 BİRİM FİYATLAR ve BİRİM FİYAT TARİFELERİ 5](#_Toc8314117)

[7 TEKLİF FİYATA DAHİL UNSURLAR 5](#_Toc8314118)

[8 FİYAT FARKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 5](#_Toc8314119)

[9 İŞİN İFASINDA KULLANILACAK PERSONEL, ARAÇ GEREÇ, MALZEME, V.S. İLE İLGİLİ ŞARTLAR 5](#_Toc8314120)

[10 YÜKLENİCİNİN ve UEDAŞ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5](#_Toc8314121)

[11 GARANTİ SÜRESİ, BAKIM ve DESTEK 5](#_Toc8314122)

[12 CEZALAR 5](#_Toc8314123)

[13 EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON 5](#_Toc8314124)

[14 GEÇİCİ KABUL 5](#_Toc8314125)

[15 KESİN KABUL 5](#_Toc8314126)

[16 ÖDEME 5](#_Toc8314127)

[17 DİĞER HUSUSLAR 5](#_Toc8314128)

# KONU ve TANIMLAR

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD’ nin ilgili şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ Porselen İzolatör Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

| **Tanım/Kısaltma** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| **UEDAŞ** | Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi |
| **FİRMA** | Ürünü Tedarik Eden |
| **TEDAŞ MYD** | TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı |

# İŞİN KAPSAMI

UEDAŞ’ın işletme arıza bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alması gerçekleştirilecek Persolen İzolatörlerin ek tanımlamalarını kapsamaktadır.

# İŞİN İFASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Belirtilmemiştir.

# GENEL HÜKÜMLER

Belirtilmemiştir.

# MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## TASARIM

* İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

## PAKETLEME ve BARKODLAMA

* Havai Hat Mesnet İzolatörleri 3’ er adet kasa içerisinde kasa içerisinden çıkmayacak şekilde kapatılmış olacak ve her kasa üzerine Ürün etiket bilgileri ve aşağıda belirtilen barkod basılacak.

|  |  |
| --- | --- |
| 02900003 | VHD-35 (POR.) SIS TIP MESNET İZO. |
| 02800037 | VKS-35 (POR.) SIS TIP MESNET İZO. |

* Havai Hat Zincir izolatörler tipine havai hatta tertip edilen adedine göre her kasa içerisinde 1 takım olacak şekilde ve kasanın dışarısına çıkmayacak şekilde kapatılmış olacak ve her kasa üzerine ürün etiket bilgileri ve aşağıda belirtilen barkod basılacak.

|  |  |
| --- | --- |
| 03200001 | K-1 (Z-40U) (POR.) NOR. ZİN.İZO. |
| 03200004 | K-2 (Z-60U) (POR.) SIS TIPI ZİN.İZO. |
| 03200002 | K-1 (Z-40U) (POR.) SIS TIPI ZİN.İZO. |
| 03200003 | K-2 (Z-60U) (POR.) NOR. ZİN.İZO. |
| 03200005 | K-3 (Z-100U) (POR.) NOR. ZİN.İZO. |
| 03200006 | K-3 (Z-100U) (POR.) SIS TIPI ZİN.İZO. |

* Havai Hat AG izolatörler her tarafı kapalı bir kasa içerisinde içerisindeki toplam miktarı 50 Adedi geçmeyecek şekilde olacak ve her kasa üzerinde ürün etiket bilgileri ve aşağıda belirtilen barkod basılacak.

|  |  |
| --- | --- |
| 06900001 | 1 kV E-80 HAV.HAT.MES.İZO. |
| 06900002 | 1 kV E-95 HAV.HAT.MES.İZO. |



02900003

# BİRİM FİYATLAR ve BİRİM FİYAT TARİFELERİ

Belirtilmemiştir.

# TEKLİF FİYATA DAHİL UNSURLAR

Belirtilmemiştir.

# FİYAT FARKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Belirtilmemiştir.

# İŞİN İFASINDA KULLANILACAK PERSONEL, ARAÇ GEREÇ, MALZEME, V.S. İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Belirtilmemiştir.

# YÜKLENİCİNİN ve UEDAŞ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belirtilmemiştir.

# GARANTİ SÜRESİ, BAKIM ve DESTEK

Belirtilmemiştir.

# CEZALAR

Belirtilmemiştir.

# EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON

Belirtilmemiştir.

# GEÇİCİ KABUL

Belirtilmemiştir.

# KESİN KABUL

Belirtilmemiştir.

# ÖDEME

Belirtilmemiştir.

# DİĞER HUSUSLAR

Belirtilmemiştir.