## Uyumluluk Tablosu
2020 YILI SAYISAL TİP-1 RADYO LİNK ALIMI CİHAZ TEKNİK ÖZELLİK UYUMLULUK TABLOSU
TEKLİF EDİLEN CİHAZ MARKA VE MODELİ:
| Alan İsimleri |  |  | Birim | Talep Edilen Asgari Özellikler | Teklif Edilen Cihaz Özellikleri | Açıklama Alanı
| 1 | RADYO LİNK CİHAZI
| a) | Genel Özellikler
|  | 1 | Duyurulma Tarihi
|  | 2 | Kasa |  | IP66 / 67 dereceli metal muhafaza içinde
|  | 3 | RF Bantları |  | Geniş bantlı çalışma 5,1 - 5,9 GHz (5170 - 5320 MHz/5520 - 5980 MHz)
|  | 4 | Radyo Sayısı |  | İki (2) bağımsız radyo 2x2: 2 (her biri 2 akış), toplam 4 akış (4X4 MIMO)
|  | 5 | Kanal Boyutları | MHz | Her biri 10, 20 olarak yapılandırılabilen çift bağımsız kanal,40 ve 80 MHz
|  | 6 | Spektral Verimlilik | Hz | 8,5 bps / Hz maksimum
|  | 7 | Kanal Seçimi |  | Sabit frekans veya Dinamik Kanal Seçimi (DCS)
|  | 8 | Maksimum İletim Gücü | dBm | 26 dBm'ye kadar
|  | 9 | Sitem Kazanımı | dB | Entegre Anten ile 173 dB'ye kadar
|  | 10 | Modilasyon |  | MCS 0 - MCS 9 (256 QAM 5/6)
|  | 11 | Dubleks Şema |  | Zaman Bölmeli Dubleks (TDD)Çoklu gönderme / alma görev döngüleri
|  | 12 | Anten | dBi | Entegre Düz panel: 23 dBi Bağlantılı: 2xN tipi kullanan tek veya Çift kutuplu antenlerkonektörler
|  | 13 | Aralık | km | En fazla 122 mil (200 km)
|  | 14 | UL / DL Oranı (Desteklemelidir.) |  | 50:50, 70:30 ve 75:25
|  | 15 | Güvenlik |  | FIPS 197 uyumlu 128-bit AES Şifreleme Fabrika modu kurtarma
|  | 16 | Gecikme | ms | 3 ms tek yön
|  | 17 | Paket Sınırlandırması |  | Katman 2 ve Katman 3 IEEE 802.1p, Ethernet önceliği, VLAN
|  | 18 | Hizmet Kalitesi |  | 3 QoS Seviyesi
|  | 19 | Max. Paket Boyutu | Bayt | 1700 Bayt
|  | 20 | TDD Senkronizasyonu |  | CMM5 ve cnPulse'u destekler
|  | 21 | Esnek G/Ç | Gb | 1 Gigabit Bağlantı Noktası: Veri + PoE güç girişi1 SFP bağlantı noktası (tek modlu fiber, çok modlu fiber ve bakırGigabit Ethernet seçenekleri mevcuttur
|  | 22 | Ağ Yönetimi |  | Bant İçi Yönetim ve Bant Dışı Yönetim
|  | 23 | Sistem Yönetimi |  | IPv6 / IPv4 çift yığın yönetim desteğiSNMPv2 ve SNMPv3, https, WPA-PSK2Çevrimiçi spektrum analizörü (yük trafiğine etkisi yoktur)cnMaestro destekli
|  | 24 | Kurulum |  | Kuruluma yardımcı olmak için radyoda GUI kullanan yerleşik e-hizalama
|  | 25 | Ağırlık | kg | Entegre ODU: Braket dahil 2,2 kg (4,85 lbs)Bağlantılı ODU: Braket dahil 1,6 kg (3,5 lbs)
|  | 26 | Çalışma Sıcaklığı | °C | -40 ° F ila + 140 ° F (-40 ° C ila + 60 ° C), güneş radyasyonu dahil
|  | 27 | Toz Su Girişi Koruması |  | IP66 ve IP67
|  | 28 | Rüzgar Hızı Hayatta Kalma | mph | 200 mph (322 kmph)
|  | 29 | Güç Kaynağı | °C | AC güç enjektörü: 32 ° - 104 ° F (0 ° - + 40 ° C); 30 W , 56VBoyutlar: Genişlik 5,2 ”(132 mm), Yükseklik 1,4” (36 mm), Derinlik2 ”(51 mm)
|  | 30 | Güç Tüketimi | W | 30 W maksimum (Tipik 22 W)
|  | 31 | Koruma ve Güvenlik |  | UL60950-1 / 22; IEC60950-1 / 22; EN60950-1.22; CSA-C22.2 No.60950-1 / 22; Tüm Ulusal Sapmalarla CB onayı
|  | 32 | Radyo |  | 5.x GHz: FCC Bölüm 15E; RSS 247 Sayı 2; EN 302 502; EN 301 893
|  | 33 | Eemc |  | ABD Bölüm 15B, Kanada RSS-GEN, Avrupa - EN 301 489-1 ve -17
| b) | Diğer Anahtar Özellikleri
|  | 1 |  | GHz | 5,17 - 5,9 GHz
|  | 2 |  | Gbps | 1,4 Gbps'ye kadar
|  | 3 |  |  | Dahili Canlı Spektrum analizörü
|  | 4 |  |  | IPv6 / IPv4 çift yığın yönetimi desteğ
|  | 5 |  |  | AES 128 Şifreleme
|  | 6 |  |  | LINKPlanner Desteği
|  | 7 |  |  | cnMaestro Desteği
|  | 8 |  |  | ARQ Desteği
|  | 14 | Sertifikasyon |  | CE, FCC, RoHS, UL61010
*Diğer özellikler: Bu tanım, ihale dokümanlarında tanımlanan cihazın kullanım kolaylığını, verimliliğini, sağlamlığını, korunmasını vb. arttıran özellikleri ifade etmektedir.
**Tabloda bulunan cihazlar için “Talep Edilen Asgari Özellikler” sütununda yazan özellikleri dikkate alarak ürünler teklif edecektirler. (Bu alanda özellik olarak belirtilmiş teknik özellikler ilgili üründe mutlaka sağlanmalıdır.Asgari özellikleri sağlamayan cihazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
***Cihaz özelliklerinin yanı sıra "k" bölümünde belirtilen iş sahibi yazılımlarının cihaz işletim sistemine gömülü olması istenmektedir.İş Sahibi yazılımları sağlayacak olup yüklenici bunun ile ilgili açıklamasını bildirecektir.
Tarih : ……./……../2020
YÜKLENİCİ
Kaşe / İmza
Seçiniz
Seçiniz |  |  | Seçiniz |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz |  | 2 MP | Seçiniz | Seçiniz
Evet | 3.0 | Inc | 3.0 Inc |  | 2 GB | 8 GB | 2 W | Li-On | 4000 mAh | 220-240 Volt | Seçiniz | 3 MP | 720p | 2.4 Ghz
Hayır | 3.1 | Inc | 3.1 Inc |  | 3 GB | 16 GB | 2.5 W | Li-Po | 4100 mAh |  | Ip 67 | 4 MP | 1080p | 5 Ghz
Seçiniz |  |  | 3.2 Inc |  | 4 GB | 32 GB | 3 W |  | 4200 mAh |  | Ip 68 | 5 MP | 1440p
Üretimi Devam Ediyor | 3.2 | Inc | 3.3 Inc |  | 5 GB | 64 GB | 3.5 W |  | 4300 mAh |  | Ip 69 | 6 MP
Üretimi Devam Etmiyor | 3.3 | Inc | 3.4 Inc |  | 6 GB |  | 4 W |  | 4400 mAh |  | Ip 70 | 7 MP
Seçiniz | 3.4 | Inc | 3.5 Inc |  | 7 GB |  |  |  | 4500 mAh |  | Ip 71 | 8 MP
Micro | 3.5 | Inc | 3.6 Inc |  | 8 GB |  |  |  | 4600 mAh |  | Ip 72 | 9 MP
Mini | 3.6 | Inc | 3.7 Inc | [5 empty] | 4700 mAh |  | Ip 73 | 10 MP
Midi | 3.7 | Inc | 3.8 Inc | [5 empty] | 4800 mAh |  | Ip 74 | 11 MP
| 3.8 | Inc | 3.9 Inc | [5 empty] | 4900 mAh |  | Ip 75 | 12 MP
| 3.9 | Inc | 4.0 Inc | [5 empty] | 5000 mAh |  | Ip 76 | 13 MP
| 4.0 | Inc | 4.1 Inc | [5 empty] | 5100 mAh |  | Ip 77 | 14 MP
| 4.1 | Inc | 4.2 Inc | [5 empty] | 5200 mAh |  | Ip 78 | 15 MP
| 4.2 | Inc | 4.3 Inc | [5 empty] | 5300 mAh |  | Ip 79 | 16 MP
| 4.3 | Inc | 4.4 Inc | [5 empty] | 5400 mAh |  | Ip 80 | 17 MP
| 4.4 | Inc | 4.5 Inc | [5 empty] | 5500 mAh |  |  | 18 MP
| 4.5 | Inc | 4.6 Inc | [5 empty] | 5600 mAh |  |  | 19 MP
| 4.6 | Inc | 4.7 Inc | [5 empty] | 5700 mAh |  |  | 20 MP
| 4.7 | Inc | [6 empty] | 5800 mAh |  |  | 21 MP
[9 empty] | 5900 mAh |  |  | 22 MP
[9 empty] | 6000 mAh |  |  | 23 MP
[9 empty] | 6100 mAh |  |  | 24 MP
[9 empty] | 6200 mAh |  |  | 25 MP
[9 empty] | 6300 mAh |  |  | 26 MP
[9 empty] | 6400 mAh |  |  | 27 MP
[9 empty] | 6500 mAh |  |  | 28 MP
[9 empty] | 6600 mAh |  |  | 29 MP
[9 empty] | 6700 mAh |  |  | 30 MP
[9 empty] | 6800 mAh |  |  | 31 MP
[9 empty] | 6900 mAh |  |  | 32 MP
[9 empty] | 7000 mAh |  |  | 33 MP
[9 empty] | 7100 mAh |  |  | 34 MP
[9 empty] | 7200 mAh |  |  | 35 MP
[9 empty] | 7300 mAh |  |  | 36 MP
[9 empty] | 7400 mAh |  |  | 37 MP
[9 empty] | 7500 mAh |  |  | 38 MP
[9 empty] | 7600 mAh |  |  | 39 MP
[9 empty] | 7700 mAh |  |  | 40 MP
[9 empty] | 7800 mAh |  |  | 41 MP
[9 empty] | 7900 mAh |  |  | 42 MP
[9 empty] | 8000 mAh |  |  | 43 MP
44 MP
45 MP
46 MP
47 MP
48 MP