|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Kodu** | TŞ.150 |
| **Yayınlanma Tarihi** | 30.09.2020 |
| **Revizyon No** | 1 |
| **Revizyon Tarihi** | 11.12.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Pozisyon** |
| **Hazırlayan** | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| **Onaylayan** | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İÇİNDEKİLER

[1 KONU ve TANIMLAR 3](#_Toc5615013)

[2 İŞİN KAPSAMI 3](#_Toc5615014)

[3 İŞİN İFASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR 3](#_Toc5615015)

[4 GENEL HÜKÜMLER 3](#_Toc5615016)

[5 MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ 4](#_Toc5615017)

[5.1 TASARIM 4](#_Toc5615018)

[5.2 PAKETLEME ve BARKODLAMA 4](#_Toc5615019)

[6 BİRİM FİYATLAR ve BİRİM FİYAT TARİFELERİ 5](#_Toc5615020)

[7 TEKLİF FİYATA DAHİL UNSURLAR 5](#_Toc5615021)

[8 FİYAT FARKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 5](#_Toc5615022)

[9 İŞİN İFASINDA KULLANILACAK PERSONEL, ARAÇ GEREÇ, MALZEME, V.S. İLE İLGİLİ ŞARTLAR 5](#_Toc5615023)

[10 YÜKLENİCİNİN ve UEDAŞ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5](#_Toc5615024)

[11 GARANTİ SÜRESİ, BAKIM ve DESTEK 5](#_Toc5615025)

[12 CEZALAR 5](#_Toc5615026)

[13 EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON 6](#_Toc5615027)

[14 GEÇİCİ KABUL 6](#_Toc5615028)

[15 KESİN KABUL 6](#_Toc5615029)

[16 ÖDEME 6](#_Toc5615030)

[17 DİĞER HUSUSLAR 6](#_Toc5615031)

# KONU ve TANIMLAR

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD’ nin ilgili şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ Ağaç Direk Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

| **Tanım/Kısaltma** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| **UEDAŞ** | Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi |
| **FİRMA** | Ürünü Tedarik Eden |
| **TEDAŞ MYD** | TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı |

# İŞİN KAPSAMI

UEDAŞ’ın işletme arıza bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alması gerçekleştirilecek.

# İŞİN İFASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Belirtilmemiştir.

# GENEL HÜKÜMLER

1. Yüklenici, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır.
2. İşbu şartname ve ekleri arasında aynı işlevselliğin farklı gereksinimler tarafından tarif edildiği durumda, sunulacak çözümün daha kapsayıcı/detaylı gereksinimi karşılaması gerekmektedir.
3. İşbu şartname ve ekleri ayrılmaz bir bütündür. İşbu şartnamede yer alan teknik gereksinimlerin Yükleniciler tarafından karşılanması gerekmektedir.
4. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

# MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## TASARIM

* Ağaç direkler Şartnamede yer alan **Orta Kalınlık** özelliğinde olacak.
* İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.
* Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.
* Şartnamede 9. Madde geçen Markalamaya ek olarak yine 3,5 metre yükseklikte bir madeni plaka üzerine aşağıda barkod numaraları verilen kare barkod basılacak.

## PAKETLEME ve BARKODLAMA

* Teklif aşamasında ilgili firmaya bildirilecek.

|  |  |
| --- | --- |
| 09000009 | 12 mt. EMPRENYELİ AĞAÇ TEL DİREK |
| 09000008 | 9 mt. EMPRENYELİ AĞAÇ TEL DİREK |

# BİRİM FİYATLAR ve BİRİM FİYAT TARİFELERİ

Belirtilmemiştir.

# TEKLİF FİYATA DAHİL UNSURLAR

Teklif fiyata dahil unsurlar sözleşmede yada sipariş formunda belirtilmiştir.

# FİYAT FARKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Belirtilmemiştir.

# İŞİN İFASINDA KULLANILACAK PERSONEL, ARAÇ GEREÇ, MALZEME, V.S. İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Belirtilmemiştir.

# YÜKLENİCİNİN ve UEDAŞ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belirtilmemiştir.

# GARANTİ SÜRESİ, BAKIM ve DESTEK

Belirtilmemiştir.

# CEZALAR

Belirtilmemiştir.

# EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON

Belirtilmemiştir.

# GEÇİCİ KABUL

Geçici kabul Kalite İzleme ve Analiz Merkezi Yönetmenliği sorumluluğunda malzemelerin geçici teslim alma ambarına sevki sonrası gerçekleştirilecektir.

# KESİN KABUL

Kesin kabule gerek yoktur.

# ÖDEME

Ödeme koşulları ile ilgili detay bilgi sözleşmede yada sipariş formunda belirtilmiştir.

# DİĞER HUSUSLAR

Belirtilmemiştir.