| Doküman Kodu | TŞ.159 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1.	KONU VE KAPSAM	2

2.	TANIMLAR	2

2.1	TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER	2

# KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD/96-005.A şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ 400V Sigortalı Yük Ayırıcısı Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

# TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

## TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Mekanizmanın hareketini sağlayan pimler sertlik ve dayanımı yüksek olan yay çeliğinden imal edilecektir.

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

PAKETLEME;

- Her bir sigortalı yük ayırıcısı etiketine aşağıda belirtilen barkod basılacak.

| 13100003 | 400 V. 1 BOY 3x250 A. SİG.YÜK AYIRICISI |
| --- | --- |
| 13100005 | 400 V. 2 BOY 3x400 A. SİG.YÜK AYIRICISI |
| 13100006 | 400 V. 3 BOY 3x630 A. SİG.YÜK AYIRICISI |
| 13100011 | 400 V. 00 BOY 3x160 A. SİG.YÜK AYIRICISI |