| Doküman Kodu | TŞ.161 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1. KONU VE KAPSAM	2

2. 	TANIMLAR	2

2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER	2

# 1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ MYD’ nin ilgili şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ Isı Büzüşmeli Ek Muf ve Başlık Teknik Şartnamesine ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

# 2. 	TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

## 2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Kablo ekleri ve mufları yayınlanan en son standartlara uygun olmalıdır. En az TS HD 629.1 S2 Standardını sağlamalıdır.

- Aşağıda belirtilen barkod numaraları her ek muf paketinin hem de paketlenen kutusuna basılacaktır.

| 02400004 | 6/10(12) kV. 3 x 70 mm2 EK MUF |
| --- | --- |
| 02400005 | 6/10(12) kV. 3 x 95 mm2 ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400006 | 6/10(12) kV. 3 x 120 mm2 Bakır EK MUF |
| 02400010 | 19/33(36) kV. 1 x 95 mm2 ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400011 | 19/33(36) kV. 1 x 150 mm2 ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400014 | 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400019 | 19/33(36) kV. 3 x 120 mm2 ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400066 | 19/33(36) kV. 1 x 50 mm2 Bakır ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400067 | 19/33(36) kV. 1 x 95 mm2 Alüminyum ISI BÜZ. (MEKANİK KONNEKTÖRLÜ) EK MUF |
| 02400069 | 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 Alüminyum ISI BÜZ. (MEKANİK KONNEKTÖRLÜ) EK MUF |
| 02400070 | 19/33(36) kV. 1 x 400 mm2 Alüminyum ISI BÜZ. (MEKANİK KONNEKTÖRLÜ) EK MUF |
| 02400074 | 19/33(36) kV. 1 x 70 mm2 Bakır ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400095 | 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 Bakır ISI BÜZ. EK MUF |
| 02400103 | 6/10(12) kV. 3 x 150 mm2 Bakır EK MUF |
| 02400104 | 6/10(12) kV. 3 x 240 mm2 Bakır EK MUF |
| 06700037 | 1 kV. 4 x 16 mm2 ISI BÜZ. EK MUF |
| 06700073 | 3 x 25 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700074 | 3 x 25 mm2 ISI BÜZ. (NÖTR 16mm2) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF |
| 06700077 | 3 x 50 mm2 ISI BÜZ. (NÖTR 25mm2) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF |
| 06700079 | 3 x 70 mm2 ISI BÜZ. (NÖTR 35mm2) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF |
| 06700080 | 3 x 95 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700082 | 3 x 95 mm2 ISI BÜZ. (NÖTR 50mm2) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF |
| 06700083 | 3 x 150 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700085 | 3 x 150 mm2 ISI BÜZ. (NÖTR 70mm2) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF |
| 06700086 | 4 x 10 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700090 | 3 x 35 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700093 | 3 x 50 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700095 | 3 x 70 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700096 | 3 x 120 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700100 | 3 x 240 mm2 ISI BÜZ. (NÖTR 120mm2) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF |
| 06700118 | 4 x 25 mm2 ISI BÜZ. BAKIR 1 kV. EK MUF |
| 06700128 | 2 x 10 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700129 | 3 x 185 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700130 | 4 x 35 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700131 | 4 x 50 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 06700133 | 4 x 95 mm2 ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF |
| 02300078 | 6/10(12) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300080 | 19/33(36) kV. 1 x 50 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300081 | 19/33(36) kV. 1 x 50 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300082 | 19/33(36) kV. 1 x 95 mm2 ISI BUS. (DAH.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300083 | 19/33(36) kV. 1 x 95 mm2 ISI BUS. (HAR.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300098 | 19/33(36) kV. 1 x 95 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300099 | 19/33(36) kV. 1 x 95 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300101 | 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300105 | 19/33(36) kV. 1 x 400 mm2 ISI BUS. (DAH.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300106 | 19/33(36) kV. 1 x 400 mm2 ISI BUS. (HAR.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300135 | 19/33(36) kV. 1 x 70 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300136 | 19/33(36) kV. 1 x 70 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300138 | 19/33(36) kV. 1 x 120 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300152 | 6/10(12) kV. 3 x 50 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300153 | 6/10(12) kV. 3 x 70 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300155 | 6/10(12) kV. 3 x 95 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300156 | 6/10(12) kV. 3 x 150 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |
| 02300157 | 6/10(12) kV. 3 x 240 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI |

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.