| Doküman Kodu | TŞ.168 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1. KONU VE KAPSAM	2

2. 	TANIMLAR	2

2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER	2

# 1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD/2005-051 şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ 0,6/1 KV askı telli, demet biçimli, yalıtılmış alüminyum iletkenli hava hattı (AER) güç kabloları Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

# 2. 	TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

## 2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Kablo üzerinde her metrede bir kablo tipi, üretim yılı, metraj değerleri yanına UEDAŞ ismi de eklenecek ve yazılar kabartma şeklinde olacak.( Zamanla yazılar silindiğinden kabartma tercih edilmiştir).

- Her tambur üzerine etiket bilgilerinin olduğu plakada her tipteki aer kabloya ait barkod basılacaktır.

| BARKOD NO | MALZEME TANIMI |
| --- | --- |
| 06500002 | 0,6/1 kV. 1x16+1x16+25 ALPEK (AER) KAB. |
| 06500004 | 0,6/1 kV. 3x 16 +1 x16 +25 ALPEK (AER) KAB. |
| 06500005 | 0,6/1 kV. 3x 35 +1 x16 +50 ALPEK (AER) KAB. |
| 06500006 | 0,6/1 kV. 3x 70 +1 x16 +95 ALPEK (AER) KAB. |
| 06500009 | 0,6/1 kV. 3x 25 +1 x16 +35 ALPEK (AER) KAB. |
| 06500010 | 0,6/1 kV. 3x 50 +1 x16 +70 ALPEK (AER) KAB. |

- Her tambur 500 metre olacak şekilde sarılacak, şartnamede belirtilen etiket değerleri tambura yazılacak. UEDAŞ tarafından ihale yoluyla verilen yükleniciler tarafından UEDAŞ sorumluluk bölgesinde kullanılmak üzere yükleniciler tarafından satın alınan kabloların paketlemesi yüklenici firmanın tercihine bırakılmıştır.

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.