## Sayfa1
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
BURSA 3 | 100+100 | TR 280 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10
AYVALIK | 50+25 | TR 22 | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5
AYVALIK | 50+25 | TR 19 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5
AYVALIK | 50+25 | TR 1 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.51
AYVALIK | 50+25 | TR 54 | 250 | 125 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | -
AYVALIK | 50+25 | TR 30 | 250 | 125 | - | - | 1 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | - | -
AYVALIK | 50+25 | TR MURATELİ | 250 | 125 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 4 | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR23/4 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10
SANAYİ TM | 100+100 | TR 30/5 19 MAYIS | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.6
SANAYİ TM | 100+100 | TR 26/34 | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5
SANAYİ TM | 100+100 | TR 7/8-A | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | ÖZEL TRAFO | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5
SANAYİ TM | 100+100 | DTR-7 | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8
SANAYİ TM | 100+100 | BAHÇELİEVLER TR | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.92
SANAYİ TM | 100+100 | TR ALTINTAŞ | 630 | 315 | - | - | 1 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 42/26 | 400 | 200 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 24/26 BADEMLİ | 160 | 80 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | ÖZEL TRAFO | 50 | 50 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 3 MÜHENDİSLİK VİLLALARI | 250 | 125 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR BADEMLİ 21 | 250 | 125 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | DM2/27 | 630 | 315 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | TR 1 | 400 | 200 | - | - | 1 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | DM1/15 | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5
EDREMİT TM | 50+50 | TR 46 | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.92 | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | TR-70 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.875
EDREMİT TM | 50+50 | TR-42 | 630 | 315 | - | - | 2 | 15.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | TR 2 ŞAHİNLER KÖYÜ | 160 | 80 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | TR 73 | 630 | 315 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | TR FENERYOLU | 400 | 200 | - | - | 1 | 9.75 | - | - | - | - | - | - | - | -
EZİNE TM | 25 | TR 5 GEYİKLİ | 630 | 315 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
BALIKESİR 1 TM | 100+50 | TR-37 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
BALIKESİR 1 TM | 100+50 | TR-IMAM HATIP LISE ONU | 400 | 200 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BALIKESİR 1 TM | 100+50 | TR 19 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10
BALIKESİR 1 TM | 100+50 | TR ÇAĞDAŞKENT | 400 | 200 |  |  | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | -
KARACABEY TM | 100+25 | TR-8/1 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5
KARACABEY TM | 100+25 | TR 3 SANAYİ | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
YENİŞEHİR TM | 100 | ÖZEL TRAFO | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10
YENİŞEHİR TM | 100 | TR-1 MUSTAFALI | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.8
ALTINOLUK TM | 80 | KÜÇÜKKUYU DM-1 | 250 | 125 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
ALTINOLUK TM | 80 | TR-1 | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.1
ALTINOLUK TM | 80 | TR NARLIKÖY | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.17
GÖRÜKLE TM | 100 | GÖRKOP TR-6 | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | -
GÖRÜKLE TM | 100 | TR 9/A | 1250 | 625 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | -
GÖRÜKLE TM | 100 | TR 17 | 1250 | 625 | - | - | 1 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
ORHANGAZİ TM | 100 | KARAMET TR-1 | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8
ORHANGAZİ TM | 100 | TR 53 | 160 | 80 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ORHANGAZİ TM | 100 | TR 35 | 160 | 80 | - | - | 1 | 8.84 | - | - | - | - | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | TR-16/26 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10
BEŞEVLER | 50+25 | NİLTİM TR 1 | 1250 | 625 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | TR-9/4 ODUNLUK | 1000 | 500 | - | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | TR 17/4 | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.15 | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | ALTINŞEHİR DM 4 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.92
BEŞEVLER | 50+25 | TR 12/8 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.87
BEŞEVLER | 50+25 | ALAATTİN SANAYİ TR 1 | 1250 | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5
BEŞEVLER | 50+25 | TR 30/07 | 630 | 315 | - | - | 1 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | TR 12/14 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | TR 17/03 DEMİRCİ | 630 | 315 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | TR 5/16 İHSANİYE | 630 | 315 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEŞEVLER | 50+25 | TR 607 | 400 | 200 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -
BİGADİÇ | 25 | ÖZEL TRAFO | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
İNEGÖL | 100+100+100+50 | DM 1/30 | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7
ORHANELİ | 50 | TR-14 KAVAKLIK | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | -
ORHANELİ | 50 | TR-4 SANAYİ | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ORHANELİ | 50 | TR-1 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ORHANELİ | 50 | OKUL TR-4 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8
ORHANELİ | 50 | TR 11 | 630 | 315 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | -
OTOSANSİT | 100+100 | TR 3/1 GÜRSU | 400 | 200 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
ÇANAKKALE | 100 | TR5 GÜZELYALI | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | -
GÖNEN | 25+25 | TR 1 (AKÇAPINAR TR) | 100 | 50 | - | - | 1 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
ÇAN | 50 | TR 1 | 100 | 50 | 8 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEMLİK | 150 | TR 2 UMURBEY | 400 | 200 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
GÖBEL | 50+25 | TR 1 DEMİRKAPI | 400 | 200 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
KARAMÜRSEL | 100 | KENDİ TRAFOSUNDAN | 160 | 80 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
KARAMÜRSEL | 100 | TR 31 | 250 | 125 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.