## Sayfa1
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
YAYIMLANMA TARİHİ:25/01/2018
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ(MVA) | TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN TOPLAM KAPASİTE(MW) | TAHSİS YAPILAN FİDER ADI | GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR |  | BAŞVURU YAPILMIŞ, HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR
|  |  |  | KAYNAK/YAKIT TÜRÜ | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe) | BAŞVURU SAYISI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe) | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe)
AKÇALAR | 25 | 4.25 | GÖRÜKLE 2 | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.25
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.25
|  |  | TRT | Güneş | 1 | 0.05 | 1 | 1
|  |  |  | Rüzgar | 4 | 3.2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 5 | 3.25 | 1 | 1
AYVALIK | 50+25 | 14.88 | KÖYLER | Güneş |  |  | 14 | 13.878
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 15 | 14.628
|  |  | KÜÇÜKKÖY | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.1
|  |  | ÇAMLIK | Güneş |  |  | 1 | 0.0036
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.0036
BALIKESİR 1 | 100+50 | 35.87 | BALYA | Güneş | 17 | 16.983 | 5 | 1.9931
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 17 | 16.983 | 5 | 1.9931
|  |  | İVRİNDİ | Güneş | 17 | 16.983
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 17 | 16.983
|  |  | ŞEHİR 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 2.76
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 2.76
|  |  | ŞEHİR 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.005
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.005
|  |  | ŞEHİR 5 | Güneş |  |  | 1 | 0.5
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.5
BALIKESİR 2 | 50 | 10.05 | KEPSUT | Güneş |  |  | 2 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1
|  |  | MÜESSESE 2 | Güneş | 2 | 0.064
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.064
|  |  | ŞAMLI | Güneş |  |  | 8 | 3.8
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.55
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 11 | 6.35
|  |  | SARAÇ | Güneş |  |  | 3 | 2.997
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.997
BANDIRMA TM 3 | 50+25 | 11.77 | AKÇAPINAR-1 | Güneş | 1 | 0.987
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 8.716
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.987 | 1 | 8.716
|  |  | AKÇAPINAR-2 | Güneş |  |  | 1 | 0.996
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Hibrit Üretim Tesisleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.996
|  |  | KÖYLER | Güneş | 3 | 2.89 | 4 | 2.733
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 2 | 4 | 3.4
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 5 | 4.89 | 8 | 6.133
BİGA TM | 75 | 11 | ÇAN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 6 | 4.55
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 6 | 4.55
|  |  | ÇARDAK 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.55
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.55
|  |  | ÇARDAK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | GÖNEN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.7
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.7
|  |  | KOZÇEŞME 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.935
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.935
|  |  | KOZÇEŞME 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.95
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.95
|  |  | ŞEHİR 3 | Güneş |  |  | 1 | 0.063
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.063
BURSA 3 | 100+100 | 0.5 | GÜRSU 1 | Güneş | 2 | 0.106
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.106
|  |  | BUSKİ SU ARITMA | Güneş |  |  | 1 | 0.027
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 2.6
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2.627
ÇAN | 50 | 9 | ETİLİ 1 | Güneş | 1 | 0.99 | 1 | 0.99
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.99 | 3 | 2.99
|  |  | ETİLİ 1-2 | Güneş |  |  | 3 | 2.77
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 5 | 4.77
ÇANAKKALE | 100 | 22.86 | ÇARDAK | Güneş |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 0.8 | 6 | 4.65
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.8 | 8 | 5.15
|  |  | İNTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 1 | 7 | 6.6
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1 | 7 | 6.6
|  |  | KİRAZLI | Güneş |  |  | 3 | 3
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 4
|  |  | UMURBEY | Güneş | 2 | 1.84
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 1.8 | 5 | 4.38
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 4 | 3.64 | 5 | 4.38
ÇİMENTO | 100 | 9 | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 5 | 5
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 5 | 5
|  |  | EZİNE | Güneş |  |  | 3 | 2.805
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.805
|  |  | MAHMUDİYE | Güneş |  |  | 2 | 2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | ADALAR | Güneş |  |  | 1 | 0.01
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.01
ERDEK NARLI TM | 25+25 | 5 | ADALAR 1 | Güneş |  |  | 2 | 1.198
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 2.4 | 3 | 2.4
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.4 | 5 | 3.598
EZİNE | 25 | 9.3 | AYVACIK 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.8
|  |  | AYVACIK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | BAYRAMİÇ 2 | Güneş | 2 | 1.998 | 1 | 0.2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.998 | 1 | 0.2
|  |  | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | KÜÇÜKKUYU | Güneş |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 0.5 | 2 | 1.999
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.5 | 3 | 2.999
GELİBOLU | 25 | 1 | KÖYLER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
GEMLİK | 150 | 1 | MUDANYA 1 | Güneş | 1 | 0.03
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.03
|  |  | MUDANYA 2 | Güneş | 5 | 0.075105 | 1 | 0.01598
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 5 | 0.075105 | 1 | 0.01598
|  |  | GEMLİK | Güneş |  |  | 3 | 1.114
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 1.114
GÖNEN | 25+25 | 0,830+1(OSB) | DENİZKENT | Güneş |  |  | 2 | 0.018
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.018
|  |  | GÖNEN 1 | Güneş | 1 | 0.008 | 1 | 0.0756
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.008 | 1 | 0.0756
|  |  | KEÇELER | Güneş | 1 | 0.003 | 1 | 0.01
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.003 | 2 | 0.76
|  |  | SARIKÖY | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.75
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.75
İNEGÖL | 100+100+100+50 | 5.6 | İNEGÖL 1 | Güneş |  |  | 2 | 1.99
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.99
|  |  | İNEGÖL 2 | Güneş | 1 | 0.023 | 3 | 2.997
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.023 | 3 | 2.997
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 2 | 0.57
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.57
KARACABEY | 100+25 | 5.25 | GÖBEL | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 0.23
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.23
|  |  | KARACABEY 1 | Güneş | 1 | 0.096 | 2 | 1.998
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1.25
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.096 | 4 | 3.248
|  |  | TAMEK | Güneş | 2 | 1.109 | 4 | 1.9
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.109 | 4 | 1.9
KUMLİMANI | 16 | 3 | GÖKÇEADA | Güneş |  |  | 1 | 0.2
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 1.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.8 | 1 | 0.2
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
MUSTAFAKEMALPAŞA | 50 | 7 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Güneş | 1 | 0.036
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.036
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 6 | 5.994
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 6 | 5.994
|  |  | TAT | Güneş | 1 | 0.96
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.96
|  |  | ETİBANK | Güneş |  |  | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.999
OTOSANSİT | 100+100 | 0.6 | KURTBASAN | Güneş | 1 | 0.01
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.01
BURSA SANAYİ | 100+100 | 0.91 | HAMİTLER | Güneş | 2 | 0.11
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.11
|  |  | HAMİTLER BAĞLARBAŞI | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 0.15
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.15
|  |  | FETHİYE 2 | Güneş | 1 | 0.004
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.004
|  |  | SU ARITMA | Güneş |  |  | 1 | 0.13
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.13
|  |  | SANAYİ 1 | Güneş | 1 | 0.0046
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.0046
|  |  | MUDANYA 1 | Güneş | 1 | 0.008
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.008 | 1 | 0.3
BURSA 1 | 100+100 | 1 | ATICILAR | Güneş | 3 | 0.046
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 0.046
|  |  | MERİNOS | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 1.2
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1.2
SEKA | 50+25 | 23.65 | DURSUNBEY | Güneş | 2 | 0.6504 | 1 | 0.1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.6504 | 1 | 0.1
|  |  | KÖYLER 1 | Güneş | 1 | 0.09152
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.09152
|  |  | ÖZEL MÜŞTERİLER | Güneş |  |  | 1 | 0.97
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.97
|  |  | PAMUKÇU | Güneş | 1 | 0.136 | 7 | 5.703
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 4 | 3.136 | 7 | 5.703
|  |  | SAVAŞTEPE | Güneş |  |  | 1 | 0.999
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 2 | 9 | 9
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 2 | 10 | 9.999
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş |  |  | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | SEKA | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
TURANKÖY | 100 | 13 | SANAYİ 1 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
|  |  | ERDOĞAN 2 | Güneş | 7 | 7 | 5 | 5
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 7 | 7 | 5 | 5
|  |  | SANAYİ 2 | Güneş | 1 | 0.63 | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.63 | 1 | 0.999
YALOVA | 100 | 0.9 | ARMUTLU 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.003
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.803
|  |  | YALOVA 2 | Güneş |  |  | 1 | 1
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 1
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
|  |  |  | Diğerleri |  |  | 1 | 1.413
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 3.413
|  |  | ALTINOVA(FİDER 1) | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.1
BANDIRMA TM 2 | 50 | 3 | EDİNCİK 1 | Güneş | 1 | 0.995 | 2 | 0.99
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 7.2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.995 | 2 | 0.99 | 1 | 7.2
|  |  | EDİNCİK 2 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
BEŞEVLER | 50+25 | 2.55 | ÇALI 1 | Güneş | 1 | 0.115
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.115
|  |  | ÇALI 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.04
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.04
|  |  | DİKKALDIRIM | Güneş |  |  | 1 | 0.22
Rüzgar
Biyokütle
|  |  |  | Hidrolik | 3 | 2.35
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.35
|  |  | DM 8 | Güneş | 1 | 0.05
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.05
|  |  | KÜÇÜK SANAYİ 3 | Güneş | 2 | 0.0118
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.0118
|  |  | ÜÇEVLER | Güneş |  |  | 2 | 2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | ALTINŞEHİR DM-4 | Güneş | 1 | 0.003
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.003
|  |  | KSS 4-23 | Güneş | 1 | 0.032
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.032
EDREMİT | 50+50 | 8 | BURHANİYE 1 | Güneş |  |  | 2 | 1.395 | 1 | 0.1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.395 | 1 | 0.1
|  |  | BURHANİYE 2 | Güneş |  |  | 2 | 1.998
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.998
|  |  | ÇATALTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.25
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.25
|  |  | HAVRAN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.75
|  |  | İVRİNDİ | Güneş |  |  | 1 | 0.6
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.6
|  |  | EDREMİT 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
GÖBEL | 50+25 | 3,85+3 | MANYAS 2 | Güneş |  |  | 3 | 2.88
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.88
|  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | Güneş | 1 | 0.99
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.99
|  |  | SUSURLUK 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.9
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.4
|  |  | SUSURLUK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.85
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.999
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.849
|  |  | AKSAKAL | Güneş |  |  | 1 | 0.6
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.6
ASİLÇELİK | 50 | 0 | CARGİLL | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 8.6
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 8.6
|  |  | KSS DM-1 | Güneş |  |  | 1 | 0.179
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.179
GÖRÜKLE | 100 | 0.25 | GÖÇMEN KONUTLARI | Güneş | 1 | 0.25
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.25
KESTEL | 100 | 0 | BİLGİ YOK | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0
DEMİRTAŞ | 100 | 0+1(OSB) | PANAYIR | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 0.854
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.854
ORHANELİ | 50 | 17.47 | KELES | Güneş |  |  | 4 | 3.997
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 3.997
|  |  | ORHANELİ 1 | Güneş |  |  | 16 | 14.445
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 16 | 14.445
ORHANGAZİ | 100 | 1 | DSİ | Güneş |  |  | 2 | 0.5616
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.5616
YENİŞEHİR | 100 | 4.47 | YENİŞEHİR DM 1 | Güneş |  |  | 4 | 2.36
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 2.36
|  |  | YENİŞEHİR DM 2 | Güneş | 1 | 0.16 | 2 | 1.45
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.16 | 2 | 1.45
|  |  | ULUKÖY | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
ALTINOLUK | 80 | 0 | AKÇAY | Güneş |  |  | 1 | 0.18
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.18
GELİBOLU 380 TM | - | 0 | BİLGİ YOK | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0
BİGADİÇ | 25 | 7 | İSKELE | Güneş |  |  | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.999
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 4 | 3.978
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 3.978
|  |  | SINDIRGI | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
DURSUNBEY | 16 | 2 | KEPSUT | Güneş |  |  | 4 | 2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 2
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.99975
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.99975
NOT:1- TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN MAKSİMUM KAPASİTE KOLONUNDA BELİRTİLEN KAPASİTELER, TEİAŞ' IN İNTERNET SAYFASINDA YAYIMLAMIŞ OLDUĞU SADECE YÖNETMELİĞİN MADDE 5, 1.FIKRA, C BENDİ KAPSAMINDAKİ PROJELER İÇİN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE MİKTARINI BELİRTMEKTEDİR. 2-GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ, ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR VE BAŞVURU YAPILMIŞ HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR KOLONUNDA YÖNETMELİĞİN MADDE 5,1. FIKRA, C BENDİ, Ç BENDİ, MADDE 7, 7. FIKRA, MADDE 7, 8. FIKRA KAPSAMINDAKİ TÜM PROJELERİ KAPSAMAKTADIR.