## Sayfa1
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
YAYIMLANMA TARİHİ:25/07/2018
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ(MVA) | TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN TOPLAM KAPASİTE(MW) | TAHSİS YAPILAN FİDER ADI | GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR |  | BAŞVURU YAPILMIŞ, HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR
|  |  |  | KAYNAK/YAKIT TÜRÜ | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe) | BAŞVURU SAYISI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe) | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe)
AKÇALAR | 25 | 4.25 | GÖRÜKLE 2 | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.25
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.25
|  |  | TRT | Güneş | 2 | 1.05
|  |  |  | Rüzgar | 4 | 3.2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 4.25
|  |  | ÇAYÖNÜ | Güneş |  |  | 1 | 0.1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.1
AYVALIK | 50+25 | 14.73 | KÖYLER | Güneş | 2 | 1.998 | 12 | 11.88
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.998 | 13 | 12.63
|  |  | KÜÇÜKKÖY | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.1
|  |  | ÇAMLIK | Güneş | 1 | 0.0036
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.0036
BALIKESİR 1 | 100+50 | 35.87 | BALYA | Güneş | 17 | 16.983 | 5 | 1.9932
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 17 | 16.983 | 5 | 1.9932
|  |  | İVRİNDİ | Güneş | 17 | 16.983 |  |  | 1 | 0.9
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 17 | 16.983 |  |  | 1 | 0.9
|  |  | ŞEHİR 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 2.76
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 2.76
|  |  | ŞEHİR 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.005 | 1 | 0.45
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.005 | 1 | 0.45
|  |  | ŞEHİR 5 | Güneş |  |  | 1 | 0.5
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.5
BALIKESİR 2 | 50 | 9.05 | KEPSUT | Güneş | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | MÜESSESE 2 | Güneş | 2 | 0.064
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.064
|  |  | ŞAMLI | Güneş | 7 | 3.5 | 4 | 1.02 | 1 | 0.999
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.55
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 7 | 3.5 | 7 | 3.57 | 1 | 0.999
|  |  | SARAÇ | Güneş | 3 | 2.997
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.997
BANDIRMA TM 3 | 50+25 | 11.77 | AKÇAPINAR01 | Güneş | 1 | 0.987
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 8.716
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.987 | 1 | 8.716
|  |  | AKÇAPINAR02 | Güneş |  |  | 1 | 0.996
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Hibrit Üretim Tesisleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.996
|  |  | KÖYLER | Güneş | 5 | 4.387 | 3 | 1.476 | 1 | 0.06
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 2.8 | 3 | 2.6
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 8 | 7.187 | 6 | 4.076 | 1 | 0.06
BİGA TM | 75 | 9.81 | ÇAN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 6 | 4.55
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 6 | 4.55
|  |  | ÇARDAK 1 | Güneş | 1 | 0.55
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.55
|  |  | ÇARDAK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | GÖNEN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.7
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.7
|  |  | KOZÇEŞME 1 | Güneş |  |  | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | KOZÇEŞME 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.95
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.95
|  |  | ŞEHİR 3 | Güneş |  |  | 1 | 0.063
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.063
BURSA 3 | 100+100 | 0.11 | GÜRSU 1 | Güneş | 2 | 0.106
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.106
|  |  | BUSKİ SU ARITMA | Güneş | 1 | 0.027
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 2.6
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.027 | 1 | 2.6
|  |  | DEMİRTAŞ 1-2 | Güneş |  |  |  |  | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 0.999
ÇAN | 50 | 8.75 | ETİLİ 1 | Güneş | 2 | 1.98
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.98 | 2 | 2
|  |  | ETİLİ 1-2 | Güneş | 2 | 1.799 | 2 | 1.771
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.799 | 4 | 3.771
ÇANAKKALE | 100 | 22.86 | ÇARDAK | Güneş |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 2.4 | 4 | 3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.4 | 6 | 3.5
|  |  | İNTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 2.6 | 4 | 4
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.6 | 4 | 4
|  |  | KİRAZLI | Güneş |  |  | 3 | 3
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 4
|  |  | UMURBEY | Güneş | 2 | 1.84
|  |  |  | Rüzgar | 4 | 3.6 | 3 | 2.78
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 5.44 | 3 | 2.78
|  |  | KEPEZ | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 1
ÇİMENTO | 100 | 5.81 | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 2 | 3 | 3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 2 | 3 | 3
|  |  | EZİNE | Güneş |  |  | 3 | 2.805
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.805
|  |  | ADALAR | Güneş |  |  | 1 | 0.01
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.01
ERDEK NARLI TM | 25+25 | 5 | ADALAR 1 | Güneş |  |  | 2 | 1.198
|  |  |  | Rüzgar | 6 | 4.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 4.8 | 2 | 1.198
EZİNE | 25 | 9.3 | AYVACIK 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.8
|  |  | AYVACIK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | BAYRAMİÇ 2 | Güneş | 2 | 1.998 | 1 | 0.2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.998 | 1 | 0.2
|  |  | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | KÜÇÜKKUYU | Güneş |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 1.499 | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.499 | 2 | 2
GELİBOLU | 25 | 0 | 0 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
GEMLİK | 150 | 0.62 | MUDANYA 1 | Güneş | 1 | 0.03 | 1 | 0.01598
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.03 | 1 | 0.01598
|  |  | MUDANYA 2 | Güneş | 5 | 0.075105
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 5 | 0.075105
|  |  | GEMLİK | Güneş |  |  | 3 | 1.114
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 1.114
GÖNEN | 25+25 | 0.83 | DENİZKENT | Güneş |  |  | 2 | 0.018
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.018
|  |  | GÖNEN 1 | Güneş | 1 | 0.08 | 2 | 0.01756
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.08 | 2 | 0.01756
|  |  | KEÇELER | Güneş | 1 | 0.003
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.003 | 1 | 0.75
|  |  | SARIKÖY | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 1
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
İNEGÖL | 100+100+100+50 | 5.58 | İNEGÖL 1 | Güneş | 1 | 1 | 1 | 0.99
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1 | 1 | 0.99
|  |  | İNEGÖL 2 | Güneş | 2 | 1.022 | 2 | 1.998
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.022 | 2 | 1.998
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 2 | 0.57
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.57
KARACABEY | 100+25 | 5.25 | GÖBEL | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 0.23
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.23
|  |  | KARACABEY 1 | Güneş | 2 | 1.095 | 1 | 0.999
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1.25
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.095 | 3 | 2.249
|  |  | TAMEK | Güneş | 6 | 3.009
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 3.009
|  |  | KARACABEY 3 | Güneş |  |  |  |  | 1 | 0.3
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 0.3
KUMLİMANI | 16 | 3 | GÖKÇEADA | Güneş | 1 | 0.2
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 1.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
MUSTAFAKEMALPAŞA | 50 | 7 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Güneş | 1 | 0.036
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.036
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 6 | 5.994
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 6 | 5.994
|  |  | TAT | Güneş | 1 | 0.96
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.96
|  |  | ETİBANK | Güneş |  |  | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.999
OTOSANSİT | 100+100 | 0 | KURTBASAN | Güneş | 1 | 0.01 |  |  | 1 | 0.005
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.01 |  |  | 1 | 0.005
BURSA SANAYİ | 100+100 | 0 | HAMİTLER | Güneş | 2 | 0.11
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.11
|  |  | HAMİTLER BAĞLARBAŞI | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 0.15
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.15
|  |  | FETHİYE 2 | Güneş | 1 | 0.004
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.004
|  |  | SU ARITMA | Güneş |  |  | 1 | 0.13
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.13
|  |  | SANAYİ 1 | Güneş | 1 | 0.0046
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.0046
|  |  | MUDANYA 1 | Güneş | 1 | 0.008
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 0.3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.038
|  |  | GÖRÜKLE | Güneş |  |  | 1 | 0.0085
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.0085
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
BURSA 1 | 100+100 | 0.27 | ATICILAR | Güneş | 3 | 0.046
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 0.046
|  |  | MERİNOS | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 1.2
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1.2
|  |  | ACEMLER | Güneş | 1 | 0.22
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.22
SEKA | 50+25 | 23.65 | DURSUNBEY | Güneş | 2 | 0.6504 | 2 | 0.34
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.6504 | 2 | 0.34
|  |  | KÖYLER 1 | Güneş | 1 | 0.09152
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.09152
|  |  | ÖZEL MÜŞTERİLER | Güneş |  |  | 1 | 0.97
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.97
|  |  | PAMUKÇU | Güneş | 8 | 5.839
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 11 | 8.839
|  |  | SAVAŞTEPE | Güneş |  |  | 1 | 0.999
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 2 | 9 | 9
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.25
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 2 | 11 | 10.249
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
TURANKÖY | 100 | 13 | SANAYİ 1 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
|  |  | ERDOĞAN 2 | Güneş | 12 | 12
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 12 | 12
|  |  | SANAYİ 2 | Güneş | 1 | 0.63 | 2 | 1.099
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.63 | 2 | 1.099
YALOVA | 100 | 0.9 | ARMUTLU 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.003
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.803
|  |  | YALOVA 2 | Güneş |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.1
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 1
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.1
|  |  | ALTINOVA(FİDER 1) | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
|  |  |  | Diğerleri | 1 | 1.413
|  |  |  | Toplam | 1 | 1.413
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  |  |  | 1 | 0.5
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 0.5
BANDIRMA TM 2 | 50 | 3 | EDİNCİK 1 | Güneş | 2 | 1.245 | 1 | 0.74
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.245 | 1 | 0.74
|  |  | EDİNCİK 2 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
BEŞEVLER | 50+25 | 2.22 | ÇALI 1 | Güneş | 1 | 0.115
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.115
|  |  | ÇALI 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.04
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.04
|  |  | DİKKALDIRIM | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
|  |  |  | Hidrolik | 3 | 2.35
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.35
|  |  | DM 8 | Güneş | 1 | 0.05
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.05
|  |  | KÜÇÜK SANAYİ 3 | Güneş | 2 | 0.0118
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.0118
|  |  | ÜÇEVLER | Güneş |  |  | 2 | 2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | ALTINŞEHİR DM-4 | Güneş | 1 | 0.003
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.003
|  |  | KSS 4-23 | Güneş | 1 | 0.032
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.032
EDREMİT | 50+50 | 8 | BURHANİYE 1 | Güneş |  |  | 2 | 1.395
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.395
|  |  | BURHANİYE 2 | Güneş |  |  | 2 | 1.998
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.998
|  |  | ÇATALTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.25
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.25
|  |  | HAVRAN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.75
|  |  | İVRİNDİ | Güneş |  |  | 1 | 0.6
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.6
|  |  | EDREMİT 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.4
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.4
GÖBEL | 50+25 | 3,84+2,9 | MANYAS 2 | Güneş |  |  | 3 | 2.88
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.88
|  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | Güneş | 1 | 0.99
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.99
|  |  | SUSURLUK 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.9
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.4
|  |  | SUSURLUK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.85
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.999
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.849
|  |  | AKSAKAL | Güneş |  |  | 1 | 0.6
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.6
|  |  | ŞEKER DM | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
|  |  | SUSURLUK 3 | Güneş |  |  | 3 | 0.72
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 0.72
ASİLÇELİK | 50 | 0 | CARGİLL | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 8.6
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 8.6
|  |  | ORHANGAZİ KSS | Güneş |  |  | 1 | 0.179 | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.179 | 1 | 0.999
GÖRÜKLE | 100 | 0.25 | GÖÇMEN KONUTLARI | Güneş | 1 | 0.25
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.25
KESTEL | 100 | 0 | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
DEMİRTAŞ | 100 | 0 | PANAYIR | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 0.854
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.854
|  |  | BUTTUİM DM(BURSA 4 GİRİŞ) | Güneş |  |  | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.999
ORHANELİ | 50 | 17.45 | KELES | Güneş | 4 | 3.997
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 4 | 3.997
|  |  | ORHANELİ 1 | Güneş | 10 | 9.01 | 7 | 5.675 | 1 | 0.495
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 10 | 9.01 | 7 | 5.675 | 1 | 0.495
|  |  | AKTAŞ ZAFERİYE | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
ORHANGAZİ | 100 | 0.56 | DSİ | Güneş |  |  | 2 | 0.48
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.48
YENİŞEHİR | 100 | 4.47 | YENİŞEHİR DM 1 | Güneş |  |  | 4 | 2.36
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 2.36
|  |  | YENİŞEHİR DM 2 | Güneş | 1 | 0.16 | 2 | 1.45
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.16 | 2 | 1.45
|  |  | ULUKÖY | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
ALTINOLUK | 80 | 0 | AKÇAY | Güneş |  |  | 1 | 0.18
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.18
GELİBOLU 380 TM | 0 | 0 | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
BİGADİÇ | 25 | 7 | İSKELE | Güneş | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.999
|  |  | KÖYLER | Güneş | 2 | 1.98 | 3 | 2.049
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.98 | 3 | 2.049
|  |  | SINDIRGI | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | ETİBOR | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
DURSUNBEY | 16 | 2 | KEPSUT | Güneş |  |  | 4 | 2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 2
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş | 1 | 0.99975
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.99975
|  |  | KÖYLER 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.16
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.16
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
BİLGİ YOK | BİLGİ YOK | BİLGİ YOK | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
NOT:10 TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN MAKSİMUM KAPASİTE KOLONUNDA BELİRTİLEN KAPASİTELER, TEİAŞ' IN İNTERNET SAYFASINDA YAYIMLAMIŞ OLDUĞU SADECE YÖNETMELİĞİN MADDE 5, 1.FIKRA, C BENDİ KAPSAMINDAKİ PROJELER İÇİN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE MİKTARINI BELİRTMEKTEDİR. 20GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ, ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR VE BAŞVURU YAPILMIŞ HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR KOLONUNDA YÖNETMELİĞİN MADDE 5,1. FIKRA, C BENDİ, Ç BENDİ, MADDE 7, 7. FIKRA, MADDE 7, 8. FIKRA KAPSAMINDAKİ TÜM PROJELERİ KAPSAMAKTADIR.

## Sayfa2
AKÇALAR | AKÇALAR
AYVALIK | AYVALIK
BALIKESİR 1 | BALIKESİR I
BALIKESİR 2 | BALIKESİR II
BANDIRMA TM 3 | BANDIRMA II
BİGA TM | BANDIRMA III
BURSA 3 | BEŞEVLER
ÇAN | BİGA
ÇANAKKALE | BİGADİÇ
ÇİMENTO | BURSA 1
ERDEK NARLI TM | BURSA 3
EZİNE | BURSA SANAYİ
GELİBOLU | ÇAN
GEMLİK | ÇANAKKALE
GÖNEN | ÇİMENTO
İNEGÖL | DURSUNBEY
KARACABEY | ERDEK NARLI
KUMLİMANI | EZİNE
MUSTAFAKEMALPAŞA | GEMLİK
OTOSANSİT | GÖBEL
BURSA SANAYİ | GÖNEN
BURSA 1 | GÖRÜKLE
SEKA | İNEGÖL
TURANKÖY | KARACABEY
YALOVA | KUMLİMANI
BANDIRMA TM 2 | MUSTAFAKEMALPAŞA
BEŞEVLER | ORHANELİ
EDREMİT | OTOSANSİT
GÖBEL | SEKA
ASİLÇELİK | TURANKÖY
GÖRÜKLE | YALOVA
KESTEL | YENİŞEHİR
DEMİRTAŞ
ORHANELİ
ORHANGAZİ
YENİŞEHİR
ALTINOLUK
GELİBOLU 380 TM
BİGADİÇ
DURSUNBEY
BİLGİ YOK