## Sayfa1
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
YAYIMLANMA TARİHİ:25/12/2018
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ(MVA) | TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN TOPLAM KAPASİTE(MW) | TAHSİS YAPILAN FİDER ADI | GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR |  | BAŞVURU YAPILMIŞ, HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR
|  |  |  | KAYNAK/YAKIT TÜRÜ | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe) | BAŞVURU SAYISI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe) | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(MWe)
AKÇALAR | 25 | 4.25 | GÖRÜKLE 2 | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.25
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.25
|  |  | TRT | Güneş | 2 | 1.05
|  |  |  | Rüzgar | 4 | 3.2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 4.25
|  |  | ÇAYÖNÜ | Güneş |  |  | 1 | 0.1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.1
AYVALIK | 50+25 | 14.73 | KÖYLER | Güneş | 2 | 1.998 | 12 | 11.88
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.998 | 13 | 12.63
|  |  | KÜÇÜKKÖY | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.1
|  |  | ÇAMLIK | Güneş | 1 | 0.0036
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.0036
BALIKESİR 1 | 100+50 | 35.87 | BALYA | Güneş | 17 | 16.983 | 5 | 1.9932
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 3
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 17 | 16.983 | 6 | 4.9932
|  |  | İVRİNDİ | Güneş | 17 | 16.983 | 1 | 0.9
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 17 | 16.983 | 1 | 0.9
|  |  | ŞEHİR 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 2.76
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 2.76
|  |  | ŞEHİR 1 | Güneş |  |  | 2 | 0.455
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.455
|  |  | ŞEHİR 5 | Güneş |  |  | 1 | 0.5
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.5
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
BALIKESİR 2 | 50 | 9.05 | KEPSUT | Güneş | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | MÜESSESE 2 | Güneş | 2 | 0.064
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.064
|  |  | ŞAMLI | Güneş | 7 | 3.5 | 5 | 2.019
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.55
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 7 | 3.5 | 8 | 4.569
|  |  | SARAÇ | Güneş | 3 | 2.997
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.997
|  |  | EDİNCİK 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 6.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 6.8
BANDIRMA TM 3 | 50+25 | 11.77 | AKÇAPINAR01 | Güneş | 1 | 0.987
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 8.716
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.987 | 1 | 8.716
|  |  | AKÇAPINAR02 | Güneş |  |  | 1 | 0.996
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Hibrit Üretim Tesisleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.996
|  |  | KÖYLER | Güneş | 6 | 4.447 | 2 | 1.416
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 2.8 | 3 | 2.6
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 9 | 7.247 | 5 | 4.016
BİGA TM | 75 | 9.81 | ÇAN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 6 | 4.55
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 6 | 4.55
|  |  | ÇARDAK 1 | Güneş | 1 | 0.55
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.55
|  |  | ÇARDAK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | GÖNEN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.7
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.7
|  |  | KOZÇEŞME 1 | Güneş |  |  | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | KOZÇEŞME 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.95
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.95
|  |  | ŞEHİR 3 | Güneş |  |  | 1 | 0.063
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.063
BURSA 3 | 100+100 | 0.11 | GÜRSU 1 | Güneş | 2 | 0.106
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.106
|  |  | BUSKİ SU ARITMA | Güneş | 1 | 0.027
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 2.6
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.027 | 1 | 2.6
|  |  | DEMİRTAŞ 1-2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
|  |  | GÜRSU 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.192
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.192
ÇAN | 50 | 8.75 | ETİLİ 1 | Güneş | 2 | 1.98
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.98 | 2 | 2
|  |  | ETİLİ 1-2 | Güneş | 2 | 1.799 | 2 | 1.771
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.799 | 4 | 3.771
ÇANAKKALE | 100 | 22.86 | ÇARDAK | Güneş |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 2.4 | 4 | 3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.4 | 6 | 3.5
|  |  | İNTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 2.6 | 4 | 4
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.6 | 4 | 4
|  |  | KİRAZLI | Güneş |  |  | 3 | 3
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 4
|  |  | UMURBEY | Güneş | 2 | 1.84
|  |  |  | Rüzgar | 4 | 3.6 | 3 | 2.78
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 5.44 | 3 | 2.78
|  |  | KEPEZ | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 1.06
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1.06
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
ÇİMENTO | 100 | 5.81 | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 2 | 3 | 3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 2 | 3 | 3
|  |  | EZİNE | Güneş |  |  | 3 | 2.805
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.805
|  |  | ADALAR | Güneş |  |  | 1 | 0.01
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.01
ERDEK NARLI TM | 25+25 | 5 | ADALAR 1 | Güneş |  |  | 2 | 1.198
|  |  |  | Rüzgar | 6 | 4.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 4.8 | 2 | 1.198
EZİNE | 25 | 9.3 | AYVACIK 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.8
|  |  | AYVACIK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | BAYRAMİÇ 2 | Güneş | 2 | 1.998 | 1 | 0.2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.998 | 1 | 0.2
|  |  | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
|  |  | KÜÇÜKKUYU | Güneş |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 1.499 | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.499 | 2 | 2
GELİBOLU | 25 | 0 | 0 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
GEMLİK | 150 | 0.62 | MUDANYA 1 | Güneş | 1 | 0.03 | 1 | 0.01598
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.03 | 1 | 0.01598
|  |  | MUDANYA 2 | Güneş | 5 | 0.075105
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 5 | 0.075105
|  |  | GEMLİK | Güneş |  |  | 3 | 1.114
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 1.114
GÖNEN | 25+25 | 0.83 | DENİZKENT | Güneş | 2 | 0.018
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.018
|  |  | GÖNEN 1 | Güneş | 1 | 0.08 | 2 | 0.01756
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.08 | 2 | 0.01756
|  |  | KEÇELER | Güneş | 1 | 0.003
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.003 | 1 | 0.75
|  |  | SARIKÖY | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 1
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
İNEGÖL | 100+100+100+50 | 5.58 | İNEGÖL 1 | Güneş | 1 | 1 | 1 | 0.99
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1 | 1 | 0.99
|  |  | İNEGÖL 2 | Güneş | 2 | 1.022 | 2 | 1.998
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.022 | 2 | 1.998
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 2 | 0.57
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.57
KARACABEY | 100+25 | 5.25 | GÖBEL | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 0.23
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.23
|  |  | KARACABEY 1 | Güneş | 2 | 1.095 | 1 | 0.999
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1.25
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.095 | 3 | 2.249
|  |  | TAMEK | Güneş | 6 | 3.009
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 6 | 3.009
|  |  | KARACABEY 3 | Güneş |  |  | 2 | 0.6
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.6
KUMLİMANI | 16 | 3 | GÖKÇEADA | Güneş | 1 | 0.2
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 1.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1
MUSTAFAKEMALPAŞA | 50 | 7 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Güneş | 1 | 0.036
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.036
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 6 | 5.994
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 6 | 5.994
|  |  | TAT | Güneş | 1 | 0.96
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.96
|  |  | ETİBANK | Güneş |  |  | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.999
OTOSANSİT | 100+100 | 0 | KURTBASAN | Güneş | 1 | 0.01
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.01
BURSA SANAYİ | 100+100 | 0 | HAMİTLER | Güneş | 2 | 0.02
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.02
|  |  | HAMİTLER BAĞLARBAŞI | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 0.15
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.15
|  |  | FETHİYE 2 | Güneş | 1 | 0.004
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.004
|  |  | SU ARITMA | Güneş |  |  | 1 | 0.13
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.13
|  |  | SANAYİ 1 | Güneş | 1 | 0.0046
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.0046
|  |  | MUDANYA 1 | Güneş | 1 | 0.008
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 0.3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.308
|  |  | GÖRÜKLE | Güneş | 1 | 0.0085
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.0085
BURSA 1 | 100+100 | 0.27 | ATICILAR | Güneş | 3 | 0.046
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 0.046
|  |  | MERİNOS | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 1.2
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1.2
|  |  | ACEMLER | Güneş | 1 | 0.22
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.22
SEKA | 50+25 | 23.65 | DURSUNBEY | Güneş | 2 | 0.6504 | 2 | 0.34
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.6504 | 2 | 0.34
|  |  | KÖYLER 1 | Güneş | 1 | 0.09152
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.09152
|  |  | ÖZEL MÜŞTERİLER | Güneş |  |  | 1 | 0.97
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.97
|  |  | PAMUKÇU | Güneş | 8 | 5.839
|  |  |  | Rüzgar | 3 | 3
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 11 | 8.839
|  |  | SAVAŞTEPE | Güneş |  |  | 1 | 0.999
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 2 | 9 | 9
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.25
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 2 | 11 | 10.249
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
TURANKÖY | 100 | 13 | SANAYİ 1 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
|  |  | ERDOĞAN 2 | Güneş | 12 | 12
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 12 | 12
|  |  | SANAYİ 2 | Güneş | 1 | 0.63 | 2 | 1.099
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.63 | 2 | 1.099
YALOVA | 100 | 0.9 | ARMUTLU 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.003
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.803
|  |  | YALOVA 2 | Güneş |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.1
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 1
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.1
|  |  | ALTINOVA(FİDER 1) | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
|  |  |  | Diğerleri | 1 | 1.413
|  |  |  | Toplam | 1 | 1.413
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
BANDIRMA TM 2 | 50 | 3 | EDİNCİK 1 | Güneş | 2 | 1.245 | 1 | 0.74 | 2 | 0.148
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 6.8
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.245 | 2 | 7.54 | 2 | 0.148
|  |  | EDİNCİK 2 | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
BEŞEVLER | 50+25 | 2.22 | ÇALI 1 | Güneş | 1 | 0.115
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.115
|  |  | ÇALI 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.04
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.04
|  |  | DİKKALDIRIM | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
|  |  |  | Hidrolik | 3 | 2.35
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 3 | 2.35
|  |  | DM 8 | Güneş | 1 | 0.05
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.05
|  |  | KÜÇÜK SANAYİ 3 | Güneş | 2 | 0.0118
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 0.0118
|  |  | ÜÇEVLER | Güneş |  |  | 2 | 2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | ALTINŞEHİR DM-4 | Güneş | 1 | 0.003
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.003
|  |  | KSS 4-23 | Güneş | 1 | 0.032
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.032
EDREMİT | 50+50 | 8 | BURHANİYE 1 | Güneş | 1 | 0.995 | 1 | 0.4
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.995 | 1 | 0.4
|  |  | BURHANİYE 2 | Güneş |  |  | 2 | 1.998
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.998
|  |  | ÇATALTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.25
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.25
|  |  | HAVRAN | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2.75
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.75
|  |  | İVRİNDİ | Güneş |  |  | 1 | 0.6
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.6
|  |  | EDREMİT 2 | Güneş |  |  | 1 | 0.4
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.4
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş |  |  | 1 | 0.4
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.4
GÖBEL | 50+25 | 3,84+2,9 | MANYAS 2 | Güneş |  |  | 3 | 2.88
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2.88
|  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | Güneş | 1 | 0.99
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.99
|  |  | SUSURLUK 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.9
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.4
|  |  | SUSURLUK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.85
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 0.999
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.849
|  |  | AKSAKAL | Güneş |  |  | 1 | 0.6
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.6
|  |  | ŞEKER DM | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
|  |  | SUSURLUK 3 | Güneş |  |  | 3 | 0.72
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 0.72
ASİLÇELİK | 50 | 0 | CARGİLL | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 8.6
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 8.6
|  |  | ORHANGAZİ KSS | Güneş |  |  | 2 | 1.178
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1.178
GÖRÜKLE | 100 | 0.25 | GÖÇMEN KONUTLARI | Güneş | 1 | 0.25
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.25
KESTEL | 100 | 0 | BİLGİ YOK | Güneş |  |  | 1 | 0.1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.1
DEMİRTAŞ | 100 | 0 | PANAYIR | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 0.854
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.854
|  |  | BUTTİM DM(BURSA 4 GİRİŞ) | Güneş |  |  | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.999
ORHANELİ | 50 | 17.45 | KELES | Güneş | 4 | 3.997
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 4 | 3.997
|  |  | ORHANELİ 1 | Güneş | 10 | 9.01 | 7 | 5.675
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 10 | 9.01 | 7 | 5.675
|  |  | AKTAŞ ZAFERİYE | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
ORHANGAZİ | 100 | 0.56 | DSİ | Güneş |  |  | 2 | 0.48
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 0.48
YENİŞEHİR | 100 | 4.47 | YENİŞEHİR DM 1 | Güneş |  |  | 4 | 2.36
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 2.36
|  |  | YENİŞEHİR DM 2 | Güneş | 1 | 0.16 | 2 | 1.45
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.16 | 2 | 1.45
|  |  | ULUKÖY | Güneş | 1 | 1
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 1
ALTINOLUK | 80 | 0 | AKÇAY | Güneş |  |  | 1 | 0.18
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.18
GELİBOLU 380 TM | 0 | 0 | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
BİGADİÇ | 25 | 7 | İSKELE | Güneş | 1 | 0.999
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.999
|  |  | KÖYLER | Güneş | 2 | 1.98 | 3 | 2.049
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 1.98 | 3 | 2.049
|  |  | SINDIRGI | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2
|  |  | ETİBOR | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
DURSUNBEY | 16 | 2 | KEPSUT | Güneş | 4 | 2
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 4 | 2
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş | 1 | 0.99975
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 0.99975
|  |  | KÖYLER 1 | Güneş |  |  | 1 | 0.16
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 0.16
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
BİLGİ YOK | BİLGİ YOK | BİLGİ YOK | BİLGİ YOK | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
NOT:10 TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN MAKSİMUM KAPASİTE KOLONUNDA BELİRTİLEN KAPASİTELER, TEİAŞ' IN İNTERNET SAYFASINDA YAYIMLAMIŞ OLDUĞU SADECE YÖNETMELİĞİN MADDE 5, 1.FIKRA, C BENDİ KAPSAMINDAKİ PROJELER İÇİN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE MİKTARINI BELİRTMEKTEDİR. 20GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ, ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR VE BAŞVURU YAPILMIŞ HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR KOLONUNDA YÖNETMELİĞİN MADDE 5,1. FIKRA, C BENDİ, Ç BENDİ, MADDE 7, 7. FIKRA, MADDE 7, 8. FIKRA KAPSAMINDAKİ TÜM PROJELERİ KAPSAMAKTADIR.