## Sayfa1
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
BURSA 3 | 100+100 | TR 280 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
AYVALIK | 50+25 | TR 65 | 250 | 125 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
AYVALIK | 50+25 | TR 22 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 26-37 | 630 | 315 | 1 | 3 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 4 | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR23/4 | 400 | 200 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | TR 56 | 630 | 315 | - | - | 1 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | - | -
YALOVA TM | 100 | TR-1/35 | 400 | 200 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
YENİŞEHİR TM | 100 | ÖZEL TRAFO | 100 | 50 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
ALTINOLUK TM | 80 | DM1/67 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
ORHANGAZİ TM | 100 | KARAMET TR-1 | 250 | 125 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | -
BURSA 1 (MERİNOS) | 100+100 | TR-OTİMER İŞ MERKEZİ | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.
GEÇİCİ KABULÜ TAMAMLANAN 10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI 2018-EKİM DÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR.