## Sayfa1
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
BURSA 3 | 100+100 | TR 280 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10
AYVALIK | 50+25 | TR 65 | 250 | 125 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
AYVALIK | 50+25 | TR 22 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 26-37 | 630 | 315 | 1 | 3 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 4 | 1000 | 500 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR23/4 | 400 | 200 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
SANAYİ TM | 100+100 | TR 30/5 19 MAYIS | 630 | 315 | - | - | 1 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | -
EDREMİT TM | 50+50 | TR 56 | 630 | 315 | - | - | 1 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | - | -
YALOVA TM | 100 | TR-1/35 | 400 | 200 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
YENİŞEHİR TM | 100 | ÖZEL TRAFO | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
ALTINOLUK TM | 80 | DM1/67 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
ORHANGAZİ TM | 100 | KARAMET TR-1 | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | -
BURSA 1 (MERİNOS) | 100+100 | TR-OTİMER İŞ MERKEZİ | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
BALIKESİR 1 | 100+50 | TR-IMAM HATIP LISE ONU | 400 | 200 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.