## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BURSA/TÜMÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 0.199 | 0.199 | 2.922 | 2.278 | 2.304 | 0.46
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.524 | 11.868 | 11.917 | 44.665 | 30.907 | 31.478 | 14.345
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.287 | 1.433 | 1.432 | 3.063 | 7.459 | 7.277 | 2.158
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.587 | 0.541 | 0.545 | 0.192 | 0.108 | 0.111 | 0.491
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.282 | 2.306 | 2.298 | 0.203 | 4.441 | 4.265 | 2.542
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.445 | 0.443 | 0 | 0.246 | 0.236 | 0.417
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.059 | 0.007
Genel Toplam |  | 27.738 | 16.792 | 16.834 | 51.045 | 45.501 | 45.73 | 20.42
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.54 | 2.28 | 2.29 | 3.23 | 3.14 | 3.14 | 2.4
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.38 | 0.36 | 0.12
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.54 | 2.37 | 2.38 | 3.23 | 3.52 | 3.5 | 2.52
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.003
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.608 | 0.283 | 0.284 | 0.877 | 0.728 | 0.734 | 0.34
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0.002 | 0.036 | 0.035 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.632 | 0.342 | 0.343 | 0.915 | 0.805 | 0.81 | 0.4
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.028 | 0.029 | 0.036 | 0.028 | 0.028 | 0.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.029 | 0.03 | 0.036 | 0.031 | 0.03 | 0.03
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.048 | 0.021 | 0.021 | 0.154 | 0.094 | 0.097 | 0.031
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.021 | 0.021 | 0.154 | 0.094 | 0.097 | 0.031
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 5649 | 1471150 | 1476799 | 8676 | 200634 | 209310 | 1686109