## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | ÇANAKKALE/TÜMÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.443 | 0.616 | 0.615 | 0.579 | 0.547 | 0.548 | 0.593
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.536 | 29.114 | 29.103 | 54.691 | 60.04 | 59.887 | 39.148
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 1.979 | 2.581 | 2.564 | 0.837
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.455 | 2.451 | 0.166 | 6.271 | 6.096 | 3.64
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.135
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.979 | 32.38 | 32.364 | 57.447 | 69.46 | 69.116 | 44.355
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.48 | 6.57 | 6.56 | 3.97 | 7.16 | 7.07 | 6.73
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.37 | 0.36 | 0.15
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.48 | 6.63 | 6.62 | 3.97 | 7.53 | 7.43 | 6.88
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.028
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.416 | 0.692 | 0.692 | 1.132 | 1.268 | 1.264 | 0.878
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.001 | 0.056 | 0.054 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.443 | 0.766 | 0.766 | 1.171 | 1.369 | 1.363 | 0.961
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.355 | 0.552 | 0.552 | 0.303 | 0.436 | 0.433 | 0.513
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.355 | 0.552 | 0.552 | 0.303 | 0.438 | 0.435 | 0.514
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.045 | 0.059 | 0.059 | 0.276 | 0.229 | 0.23 | 0.115
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.059 | 0.059 | 0.276 | 0.229 | 0.23 | 0.115
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 515 | 272352 | 272867 | 3782 | 128376 | 132158 | 405025