## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.182 | 0.181 | 1.465 | 0.729 | 0.747 | 0.309
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.887 | 12.871 | 12.911 | 43.553 | 40.2 | 40.285 | 19.097
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 2.466 | 3.963 | 3.925 | 1.638
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.216 | 0.314 | 0.317 | 0.126 | 0.05 | 0.052 | 0.257
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.228 | 2.207 | 2.201 | 0.223 | 4.269 | 4.166 | 2.645
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.023 | 0.321 | 0.32 | 0 | 0.142 | 0.138 | 0.279
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.073
Genel Toplam |  | 29.469 | 16.955 | 16.99 | 47.833 | 49.37 | 49.33 | 24.298
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.43 | 2.33 | 2.34 | 2.51 | 2.45 | 2.46 | 2.37
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.11
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.43 | 2.4 | 2.41 | 2.51 | 2.71 | 2.71 | 2.48
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.005
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55 | 0.335 | 0.336 | 0.819 | 0.811 | 0.811 | 0.443
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0.002 | 0.039 | 0.038 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.572 | 0.392 | 0.393 | 0.85 | 0.879 | 0.878 | 0.501
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.09 | 0.09 | 0.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.091 | 0.091 | 0.086
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.043 | 0.043 | 0.208 | 0.165 | 0.166 | 0.071
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.043 | 0.043 | 0.208 | 0.165 | 0.166 | 0.071
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7370 | 2535624 | 2542994 | 18802 | 723527 | 742329 | 3285323