## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BALIKESİR/EDREMİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.677 | 17.067 | 17.062 | 18.744 | 6.581 | 6.667 | 13.835
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0.258 | 0.267 | 0.083
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.673 | 0.672 | 0 | 0.936 | 0.93 | 0.752
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.677 | 17.743 | 17.737 | 20.307 | 7.789 | 7.878 | 14.676
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.68 | 5.92 | 5.92 | 1.52 | 0.32 | 0.33 | 4.18
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.68 | 5.92 | 5.92 | 1.52 | 0.32 | 0.33 | 4.18
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.314 | 0.471 | 0.471 | 0.356 | 0.134 | 0.136 | 0.367
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.481 | 0.481 | 0.374 | 0.148 | 0.15 | 0.378
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.154 | 0.154 | 0.04 | 0.008 | 0.009 | 0.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.154 | 0.154 | 0.04 | 0.008 | 0.009 | 0.109
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.107 | 0.073 | 0.073 | 0.201 | 0.073 | 0.074 | 0.073
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.073 | 0.073 | 0.201 | 0.073 | 0.074 | 0.073
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 140 | 117862 | 118002 | 379 | 52758 | 53137 | 171139