## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BURSA/GÜRSU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.849 | 13.066 | 13.086 | 38.199 | 62.677 | 61.057 | 16.055
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.082 | 0.925 | 0.938 | 0 | 0.609 | 0.569 | 0.915
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.804 | 0.009 | 0.011 | 4.627 | 6.644 | 6.511 | 0.413
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.238 | 7.218 | 0 | 5.098 | 4.76 | 7.066
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.033 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.735 | 21.238 | 21.253 | 42.826 | 75.064 | 72.93 | 24.451
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.6 | 0 | 0.01 | 2.44 | 0 | 0.16 | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.6 | 0 | 0.01 | 2.44 | 0 | 0.16 | 0.02
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.641 | 0.827 | 0.826 | 0.682 | 1.022 | 0.999 | 0.837
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.058 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.019 | 0 | 0 | 0.112 | 0.16 | 0.157 | 0.01
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0.025 | 0.023 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.718 | 0.906 | 0.904 | 0.794 | 1.213 | 1.184 | 0.923
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.006 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.006 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Genel Toplam
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 103 | 38840 | 38943 | 170 | 2399 | 2569 | 41512