## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BURSA/NİLÜFER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.805 | 9.931 | 10.062 | 23.664 | 10.665 | 11.41 | 10.149
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.921 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0.855
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.602 | 2.251 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 2.094
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 1.501 | 1.49 | 0 | 1.754 | 1.653 | 1.5
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.056 | 1.047 | 0 | 0.287 | 0.27 | 0.998
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.562 | 15.66 | 15.751 | 23.664 | 12.706 | 13.333 | 15.596
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.55 | 4.06 | 4.13 | 14.24 | 7.68 | 8.05 | 4.38
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.55 | 4.06 | 4.13 | 14.24 | 7.68 | 8.05 | 4.38
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.951 | 0.394 | 0.399 | 0.792 | 0.429 | 0.45 | 0.402
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.961 | 0.48 | 0.485 | 0.792 | 0.441 | 0.461 | 0.483
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.166 | 0.038 | 0.039 | 0.197 | 0.116 | 0.121 | 0.045
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.166 | 0.038 | 0.039 | 0.197 | 0.116 | 0.121 | 0.045
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.089 | 0.002 | 0.003 | 0.079 | 0.105 | 0.103 | 0.009
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.002 | 0.003 | 0.079 | 0.105 | 0.103 | 0.009
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1928 | 231703 | 233631 | 917 | 15074 | 15991 | 249622