## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BURSA/ORHANGAZİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 11.657 | 7.126 | 7.129 | 43.336 | 46.527 | 46.324 | 13.784
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.336 | 29.186 | 29.182 | 46.749 | 30.301 | 31.347 | 29.55
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 7.35 | 1.298 | 1.302 | 0 | 2.319 | 2.172 | 1.45
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.343 | 37.689 | 37.692 | 90.085 | 79.147 | 79.843 | 44.85
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.43
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.044 | 0.044 | 0.266 | 0.285 | 0.284 | 0.084
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.286 | 0.385 | 0.385 | 0.529 | 0.605 | 0.6 | 0.421
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.393 | 0.441 | 0.441 | 0.795 | 0.909 | 0.902 | 0.519
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.004
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Genel Toplam
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 28 | 40814 | 40842 | 531 | 7822 | 8353 | 49195