## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BURSA/OSMANGAZİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.277 | 13.401 | 13.406 | 48.733 | 46.391 | 46.491 | 14.431
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.202 | 0.606 | 0.613 | 0.204 | 2.805 | 2.693 | 0.678
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.376 | 0.377 | 0.391 | 0.342 | 0.015 | 0.029 | 0.38
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.872 | 1.724 | 1.721 | 0 | 19.408 | 18.574 | 2.243
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.359 | 0.358 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.347
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.727 | 16.467 | 16.489 | 49.279 | 68.631 | 67.798 | 18.079
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.66 | 0.09 | 0.09 | 4.19 | 5.52 | 5.46 | 0.26
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 1.06 | 1.01 | 0.26
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.66 | 0.33 | 0.33 | 4.19 | 6.58 | 6.47 | 0.52
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34 | 0.258 | 0.258 | 0.831 | 0.738 | 0.742 | 0.273
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.01 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.139 | 0.133 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.392 | 0.288 | 0.288 | 0.835 | 0.888 | 0.885 | 0.306
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 0.108 | 0.107 | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.003 | 0.003 | 0.09 | 0.119 | 0.118 | 0.008
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.007
Genel Toplam |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.007
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1249 | 459201 | 460450 | 633 | 14084 | 14717 | 475167