## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BURSA/YILDIRIM
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.093 | 9.739 | 9.796 | 56.053 | 50.8 | 51.028 | 10.099
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.602 | 1.6 | 0 | 0.399 | 0.382 | 1.591
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.666 | 0.342 | 0.345 | 1.863 | 2.556 | 2.526 | 0.361
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.475 | 3.47 | 0 | 0.198 | 0.189 | 3.446
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.771 | 0.77 | 0 | 8.098 | 7.746 | 0.821
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.759 | 15.929 | 15.981 | 57.916 | 62.051 | 61.871 | 16.318
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15 | 0.15 | 2.22 | 0 | 0.1 | 0.15
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 2.22 | 0 | 0.1 | 0.15
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.424 | 0.153 | 0.153 | 0.653 | 0.4 | 0.411 | 0.155
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.082 | 0.042 | 0.042 | 0.053 | 0.072 | 0.071 | 0.042
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.506 | 0.248 | 0.248 | 0.706 | 0.498 | 0.507 | 0.249
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0 | 0.002 | 0.004
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Genel Toplam
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 377 | 295799 | 296176 | 95 | 2091 | 2186 | 298362