## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | ÇANAKKALE/GÖKÇEADA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.286 | 5.071 | 5.069 | 4.11 | 5.005 | 4.983 | 5.035
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 28.663 | 28.576 | 170.91 | 151.46 | 151.924 | 77.72
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 38.359 | 57.218 | 56.769 | 22.617
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.039 | 5.024 | 7.71 | 33.484 | 32.87 | 16.118
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.391 | 2.384 | 0 | 0.702 | 0.686 | 1.707
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.286 | 41.164 | 41.053 | 221.089 | 247.869 | 247.232 | 123.197
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.714 | 0.845 | 0.845 | 0.685 | 0.834 | 0.831 | 0.839
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 | 2.164 | 1.788 | 1.797 | 0.749
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.339 | 0.336 | 0.134
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.041 | 0.199 | 0.195 | 0.097
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.714 | 0.956 | 0.955 | 3.123 | 3.167 | 3.166 | 1.835
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Genel Toplam
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 4611 | 4625 | 73 | 2990 | 3063 | 7688