## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | YALOVA/MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.23 | 3.732 | 3.74 | 10.273 | 12.419 | 12.398 | 5.305
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.685 | 2.68 | 0 | 1.901 | 1.882 | 2.536
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.836 | 0.069 | 0.071 | 0 | 0.131 | 0.13 | 0.082
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.066 | 6.551 | 6.556 | 10.273 | 14.451 | 14.41 | 7.976
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.79 | 0.79 | 0.5
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.18
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.34 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.79 | 0.79 | 0.68
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.196 | 0.196 | 0.25 | 0.255 | 0.255 | 0.206
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.239 | 0.239 | 0.25 | 0.287 | 0.287 | 0.247
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.031 | 0.011
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.031 | 0.031 | 0.014
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.085 | 0.071 | 0.071 | 0.044 | 0.094 | 0.093 | 0.075
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.071 | 0.071 | 0.044 | 0.094 | 0.093 | 0.075
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 201 | 112617 | 112818 | 248 | 24661 | 24909 | 137727