## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | KASIM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.664 | 10.719 | 10.718 | 18.681 | 25.004 | 24.742 | 12.459
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.327 | 0.897 | 0.895 | 1.754 | 4.709 | 4.587 | 1.353
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.2 | 0.153 | 0.155 | 0.033
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 3.678 | 3.664 | 0.037 | 4.113 | 3.944 | 3.699
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.101 | 0.884 | 0.881 | 0 | 0.281 | 0.269 | 0.805
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Genel Toplam |  | 11.221 | 16.219 | 16.199 | 20.672 | 34.26 | 33.697 | 18.371
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.82 | 6.41 | 6.46 | 25.36 | 22.63 | 22.75 | 8.48
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.94 | 2.92 | 0.02 | 1.83 | 1.76 | 2.78
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.82 | 9.35 | 9.38 | 25.38 | 24.46 | 24.51 | 11.26
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.298 | 0.265 | 0.265 | 0.383 | 0.542 | 0.536 | 0.299
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.059 | 0.057 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.304 | 0.316 | 0.316 | 0.404 | 0.638 | 0.629 | 0.355
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.153 | 0.14 | 0.141 | 0.123
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.136 | 0.135 | 0.153 | 0.149 | 0.149 | 0.138
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.022 | 0.03 | 0.03 | 0.055 | 0.127 | 0.124 | 0.041
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.03 | 0.03 | 0.055 | 0.127 | 0.124 | 0.041
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5649 | 1471150 | 1476799 | 8676 | 200634 | 209310 | 1686109
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.