## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.941 | 16.617 | 16.612 | 21.328 | 31.818 | 31.518 | 21.476
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.158 | 0.074 | 0.074 | 1.959 | 2.743 | 2.721 | 0.938
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.103 | 0.405 | 0.404 | 0.176 | 0.552 | 0.541 | 0.449
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.042 | 2.039 | 0 | 3.114 | 3.025 | 2.36
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.178 | 0.177 | 0 | 0.412 | 0.4 | 0.25
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.202 | 19.316 | 19.306 | 23.463 | 38.639 | 38.205 | 25.473
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.34 | 9.82 | 9.81 | 5.09 | 7.95 | 7.87 | 9.18
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.87 | 14.91 | 14.92 | 36.75 | 62.64 | 61.9 | 30.25
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 2.51 | 2.43 | 2.57
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.21 | 27.37 | 27.37 | 41.84 | 73.1 | 72.2 | 42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.394 | 0.37 | 0.37 | 0.788 | 0.961 | 0.956 | 0.561
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.028 | 0.012
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0.021 | 0.021 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.019
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.41 | 0.421 | 0.421 | 0.824 | 1.037 | 1.031 | 0.619
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.311 | 0.45 | 0.45 | 0.223 | 0.296 | 0.293 | 0.399
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.148 | 0.131 | 0.131 | 0.275 | 0.381 | 0.378 | 0.212
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.459 | 0.596 | 0.596 | 0.498 | 0.697 | 0.69 | 0.627
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.179 | 0.123 | 0.123 | 0.311 | 0.367 | 0.365 | 0.202
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.123 | 0.123 | 0.311 | 0.367 | 0.365 | 0.202
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 515 | 272352 | 272867 | 3782 | 128376 | 132158 | 405025
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.