## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BALIKESİR/DURSUNBEY
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.144 | 0.144 | 7.383 | 12.961 | 12.915 | 8.372
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 7.693 | 5.132 | 5.153 | 3.324
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.215 | 0.214 | 0 | 2.106 | 2.089 | 1.422
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.251 | 0.162
Genel Toplam |  | 0 | 0.369 | 0.368 | 15.076 | 20.452 | 20.408 | 13.28
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.49 | 7.48 | 54.43 | 97.12 | 96.77 | 65.01
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.06 | 5.05 | 0 | 0.56 | 0.56 | 2.16
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 12.55 | 12.53 | 54.43 | 97.68 | 97.33 | 67.17
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.099 | 0.145 | 0.145 | 0.094
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.097 | 0.098 | 0.063
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.003
Genel Toplam |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.245 | 0.264 | 0.265 | 0.174
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.219 | 0.335 | 0.334 | 0.227
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.219 | 0.337 | 0.336 | 0.241
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.166 | 0.165 | 0.108
Genel Toplam |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.166 | 0.165 | 0.108
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 10 | 10214 | 10224 | 151 | 18363 | 18514 | 28738