## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BURSA/GEMLİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.448 | 6.863 | 6.849 | 3.464 | 9.278 | 9.162 | 7.142
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.34 | 3.782 | 3.776 | 3.633 | 2.869 | 2.885 | 3.663
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.468 | 2.062 | 2.058 | 0 | 0.054 | 0.053 | 1.804
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.798 | 1.762 | 0.31
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.256 | 12.807 | 12.783 | 7.097 | 13.999 | 13.862 | 12.919
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.34 | 2.63 | 2.62 | 1.17 | 0.08 | 0.1 | 2.3
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.22 | 1.21 | 0 | 1.84 | 1.81 | 1.29
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.34 | 3.85 | 3.83 | 1.17 | 1.92 | 1.91 | 3.59
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.123 | 0.123 | 0.193 | 0.201 | 0.201 | 0.133
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.036 | 0.036 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.178 | 0.178 | 0.214 | 0.23 | 0.23 | 0.184
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.034 | 0.002 | 0.002 | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.014 | 0.024 | 0.024 | 0.034 | 0.011 | 0.011 | 0.022
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.037 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.037 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 0.003
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 218 | 81828 | 82046 | 238 | 11664 | 11902 | 93948