## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BURSA/KARACABEY
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.444 | 32.252 | 32.17 | 13.516 | 26.354 | 25.622 | 29.64
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.63 | 0.195 | 0.204 | 3.31 | 26.234 | 24.927 | 9.755
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.689 | 0.685 | 0 | 9.318 | 8.786 | 3.814
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.474 | 2.458 | 0 | 0.167 | 0.157 | 1.569
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.074 | 35.61 | 35.517 | 16.826 | 62.073 | 59.492 | 44.778
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.9 | 5.2 | 5.27 | 12.81 | 24.97 | 24.27 | 12.61
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.67 | 4.64 | 0.14 | 0.51 | 0.49 | 3.04
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.9 | 9.87 | 9.91 | 12.95 | 25.48 | 24.76 | 15.65
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.337 | 0.452 | 0.451 | 0.307 | 0.481 | 0.471 | 0.459
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.021 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.331 | 0.315 | 0.123
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.052 | 0.049 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.358 | 0.482 | 0.481 | 0.349 | 0.865 | 0.836 | 0.618
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.128 | 0.03 | 0.031 | 0.111 | 0.171 | 0.167 | 0.083
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.128 | 0.056 | 0.057 | 0.112 | 0.174 | 0.17 | 0.1
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.103 | 0.003 | 0.004 | 0.104 | 0.466 | 0.446 | 0.174
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.003 | 0.004 | 0.104 | 0.466 | 0.446 | 0.174
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 243 | 37766 | 38009 | 1364 | 22561 | 23925 | 61934