## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BURSA/KELES
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2 | 4.446 | 4.439 | 2.511 | 3.145 | 3.14 | 3.377
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 1.941 | 1.926 | 1.625
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.2 | 4.726 | 4.719 | 2.511 | 5.086 | 5.066 | 5.002
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.69 | 3.68 | 0 | 7.99 | 7.93 | 7.15
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.69 | 3.68 | 0 | 7.99 | 7.93 | 7.15
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.926 | 0.925 | 0.462 | 0.655 | 0.654 | 0.703
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.93 | 0.929 | 0.462 | 0.675 | 0.674 | 0.72
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Genel Toplam
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 4 | 1829 | 1833 | 65 | 8129 | 8194 | 10027