## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BURSA/KESTEL
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.278 | 16.793 | 16.645 | 23.156 | 48.317 | 47.254 | 27.169
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 22.773 | 22.524 | 1.05 | 4.309 | 4.171 | 16.214
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.217 | 22.963 | 0.16 | 3.518 | 3.376 | 16.228
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.038
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.278 | 62.827 | 62.175 | 24.366 | 56.173 | 54.829 | 59.649
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.88 | 32.16 | 32.36 | 113.73 | 57.22 | 59.61 | 41.73
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.08 | 4.04 | 0 | 2.85 | 2.73 | 3.59
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.88 | 36.24 | 36.4 | 113.73 | 60.07 | 62.34 | 45.32
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.52 | 0.516 | 0.497 | 0.706 | 0.697 | 0.578
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.045
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.159 | 0.158 | 0.002 | 0.025 | 0.024 | 0.112
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.74 | 0.734 | 0.507 | 0.746 | 0.736 | 0.735
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.191 | 0.24 | 0.24 | 0.436 | 0.379 | 0.381 | 0.288
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.26 | 0.26 | 0.436 | 0.396 | 0.397 | 0.306
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.048 | 0.046 | 0.017
Genel Toplam |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.048 | 0.046 | 0.017
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 257 | 23259 | 23516 | 521 | 11802 | 12323 | 35839