## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BURSA/NİLÜFER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.112 | 5.161 | 5.235 | 15.209 | 14.727 | 14.754 | 5.844
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.503 | 0.007 | 0.012 | 0.838 | 0.395 | 0.42 | 0.038
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 1.815 | 1.802 | 0 | 2.38 | 2.244 | 1.83
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.198 | 1.336 | 1.326 | 0 | 0.262 | 0.247 | 1.257
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.043 | 8.319 | 8.375 | 16.047 | 17.764 | 17.665 | 8.969
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.75 | 8.83 | 8.92 | 52.24 | 33.32 | 34.41 | 10.55
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.23 | 1.22 | 0 | 2.13 | 2.01 | 1.27
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.75 | 10.06 | 10.14 | 52.24 | 35.45 | 36.42 | 11.82
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.466 | 0.222 | 0.224 | 0.342 | 0.708 | 0.687 | 0.254
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.002 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.477 | 0.248 | 0.249 | 0.346 | 0.732 | 0.71 | 0.279
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.05 | 0.05 | 0.253 | 0.127 | 0.134 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.056 | 0.056 | 0.253 | 0.135 | 0.141 | 0.062
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.083 | 0.142 | 0.139 | 0.016
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.083 | 0.142 | 0.139 | 0.016
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1928 | 231703 | 233631 | 917 | 15074 | 15991 | 249622