## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BURSA/OSMANGAZİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.628 | 4.992 | 5.007 | 12.161 | 30.981 | 30.171 | 5.787
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.15 | 0.149 | 3.179 | 7.149 | 6.978 | 0.361
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 3.456 | 3.446 | 0.069 | 5.327 | 5.101 | 3.498
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.153 | 1.327 | 1.324 | 0 | 0.783 | 0.749 | 1.306
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.077
Genel Toplam |  | 10.819 | 10.005 | 10.006 | 15.409 | 44.24 | 42.999 | 11.029
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.54 | 4.74 | 4.74 | 16.12 | 24.69 | 24.32 | 5.34
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.86 | 1.85 | 0 | 3.02 | 2.89 | 1.89
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.54 | 6.6 | 6.59 | 16.12 | 27.71 | 27.21 | 7.23
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.245 | 0.127 | 0.127 | 0.209 | 0.46 | 0.449 | 0.137
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.036 | 0.036 | 0.002 | 0.036 | 0.035 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.247 | 0.174 | 0.174 | 0.222 | 0.519 | 0.507 | 0.185
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.032 | 0.032 | 0.125 | 0.188 | 0.185 | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.029 | 0.042 | 0.042 | 0.125 | 0.214 | 0.21 | 0.047
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003
Genel Toplam |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1249 | 459201 | 460450 | 633 | 14084 | 14717 | 475167