## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | BURSA/İNEGÖL
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.906 | 1.583 | 1.6 | 13.353 | 9.952 | 10.038 | 3.129
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.268 | 1.083 | 1.08 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.887
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.308 | 6.095 | 6.073 | 0 | 3.331 | 3.247 | 5.561
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.261 | 0.26 | 0 | 0.601 | 0.586 | 0.319
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.482 | 9.022 | 9.013 | 13.353 | 13.9 | 13.886 | 9.896
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.37 | 1.51 | 1.56 | 10.1 | 8.42 | 8.47 | 2.81
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.5 | 6.48 | 0 | 0.78 | 0.76 | 5.44
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.37 | 8.01 | 8.04 | 10.1 | 9.2 | 9.23 | 8.25
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31 | 0.075 | 0.076 | 0.286 | 0.46 | 0.456 | 0.145
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.146 | 0.146 | 0.286 | 0.49 | 0.486 | 0.208
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.005 | 0.006 | 0.068 | 0.053 | 0.054 | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.044 | 0.045 | 0.068 | 0.058 | 0.059 | 0.048
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.002 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.052
Genel Toplam |  | 0.002 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.052
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 439 | 111715 | 112154 | 629 | 24192 | 24821 | 136975