## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | ÇANAKKALE/AYVACIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.8 | 4.944 | 4.993 | 52.109 | 67.828 | 67.418 | 32.88
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.886 | 3.768 | 3.765 | 1.407 | 1.536 | 1.533 | 2.768
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.922 | 3.916 | 0 | 8.394 | 8.175 | 5.819
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.686 | 12.634 | 12.674 | 53.516 | 77.758 | 77.126 | 41.467
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.57 | 3.64 | 3.66 | 47.99 | 49.96 | 49.91 | 24.32
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.21 | 1.44
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.57 | 3.64 | 3.66 | 47.99 | 53.26 | 53.12 | 25.76
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.036 | 0.643 | 0.644 | 3.556 | 3.459 | 3.461 | 1.903
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.143 | 0.285 | 0.285 | 0.107 | 0.116 | 0.116 | 0.21
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.057 | 0.055 | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.179 | 1.003 | 1.004 | 3.663 | 3.632 | 3.632 | 2.179
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.179 | 0.062 | 0.062 | 0.452 | 0.427 | 0.427 | 0.225
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.062 | 0.062 | 0.452 | 0.444 | 0.444 | 0.233
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.679 | 0.75 | 0.75 | 1.85 | 1.972 | 1.969 | 1.295
Genel Toplam |  | 0.679 | 0.75 | 0.75 | 1.85 | 1.972 | 1.969 | 1.295
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 28 | 18711 | 18739 | 394 | 14736 | 15130 | 33869