## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.7 | 38.701 | 38.674 | 9.894 | 11.574 | 11.546 | 23.323
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.166 | 0.094
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.311 | 7.301 | 0 | 0.47 | 0.462 | 3.431
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 3.232 | 1.829
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.7 | 46.012 | 45.975 | 9.894 | 15.501 | 15.406 | 28.677
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 139 | 154.41 | 154.39 | 200.15 | 259.83 | 258.8 | 213.47
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.37 | 3.32 | 2.48
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 139 | 155.81 | 155.79 | 200.15 | 263.2 | 262.12 | 215.95
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.701 | 0.7 | 0.089 | 0.098 | 0.098 | 0.36
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.77 | 0.769 | 0.089 | 0.125 | 0.125 | 0.405
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.833 | 0.926 | 0.926 | 1.29 | 1.494 | 1.49 | 1.245
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.833 | 0.939 | 0.939 | 1.29 | 1.559 | 1.554 | 1.287
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Genel Toplam
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 12 | 9577 | 9589 | 214 | 12284 | 12498 | 22087