## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | ÇANAKKALE/BİGA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.694 | 59.535 | 59.423 | 20.877 | 51.887 | 51.068 | 56.498
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.492 | 0.49 | 0 | 2.68 | 2.609 | 1.232
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.12
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.694 | 60.198 | 60.084 | 20.877 | 54.595 | 53.704 | 57.85
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 6.39 | 22.31 | 22.26 | 6.15 | 14.36 | 14.15 | 19.42
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.12 | 15.84 | 15.85 | 16.82 | 32.74 | 32.32 | 21.61
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.41 | 2.41 | 0 | 1.71 | 1.66 | 2.15
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.51 | 40.56 | 40.52 | 22.97 | 48.81 | 48.13 | 43.18
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.468 | 0.646 | 0.645 | 0.357 | 0.814 | 0.802 | 0.7
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.468 | 0.658 | 0.657 | 0.357 | 0.84 | 0.827 | 0.717
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.106 | 0.548 | 0.546 | 0.065 | 0.161 | 0.159 | 0.411
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.213 | 0.352 | 0.352 | 0.263 | 0.343 | 0.341 | 0.348
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.319 | 0.922 | 0.92 | 0.328 | 0.516 | 0.511 | 0.777
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.305 | 0 | 0.001 | 0.16 | 0.387 | 0.381 | 0.134
Genel Toplam |  | 0.305 | 0 | 0.001 | 0.16 | 0.387 | 0.381 | 0.134
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 141 | 43355 | 43496 | 619 | 22814 | 23433 | 66929