## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | ÇANAKKALE/GELİBOLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.147 | 4.667 | 4.666 | 17.083 | 14.828 | 14.958 | 7.319
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.813 | 0.803 | 0.804 | 2.322 | 4.503 | 4.377 | 1.725
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.642 | 3.636 | 0 | 5.795 | 5.461 | 4.106
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.199 | 0.188 | 0.062
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.96 | 9.131 | 9.125 | 19.405 | 25.325 | 24.984 | 13.212
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0.01
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 2.97 | 2.8 | 2.59
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.79 | 2.52 | 2.52 | 0.4 | 2.97 | 2.82 | 2.6
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.133 | 0.08 | 0.08 | 0.459 | 0.387 | 0.391 | 0.16
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.089 | 0.039 | 0.039 | 0.114 | 0.221 | 0.215 | 0.085
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.064 | 0.06 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.222 | 0.16 | 0.16 | 0.573 | 0.673 | 0.667 | 0.291
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.044 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.013 | 0.013 | 0.012
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.044 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.135 | 0.13 | 0.034
Genel Toplam |  | 0.044 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.135 | 0.13 | 0.034
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 45 | 24528 | 24573 | 492 | 8041 | 8533 | 33106