## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | ÇANAKKALE/LAPSEKİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.046 | 13.406 | 13.413 | 36.024 | 61.249 | 60.471 | 31.601
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 30.293 | 29.721 | 11.487
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 2.927 | 2.837 | 1.168
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.046 | 13.522 | 13.529 | 47.771 | 94.469 | 93.029 | 44.256
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.25 | 4.89 | 4.89 | 8.57 | 15.78 | 15.56 | 9.01
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.19 | 84.97 | 84.96 | 151.96 | 237.64 | 235 | 142.95
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0.72 | 0.69 | 1
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 76.44 | 91.05 | 91.04 | 160.53 | 254.14 | 251.25 | 152.96
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.846 | 0.76 | 0.76 | 1.04 | 2.03 | 2 | 1.239
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.158 | 0.155 | 0.06
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.846 | 0.761 | 0.761 | 1.101 | 2.214 | 2.18 | 1.309
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.308 | 0.354 | 0.354 | 0.621 | 1.144 | 1.128 | 0.653
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0.275 | 0.275 | 0.588 | 0.818 | 0.81 | 0.482
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.539 | 0.635 | 0.635 | 1.209 | 1.968 | 1.944 | 1.141
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.538 | 1.122 | 1.122 | 0.079 | 0.104 | 0.103 | 0.728
Genel Toplam |  | 0.538 | 1.122 | 1.122 | 0.079 | 0.104 | 0.103 | 0.728
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 13 | 14257 | 14270 | 277 | 8713 | 8990 | 23260