## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | ÇANAKKALE/MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.689 | 7.23 | 7.23 | 13.516 | 13.028 | 13.046 | 7.975
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 4.966 | 2.82 | 2.899 | 0.374
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.394 | 2.391 | 0 | 2.05 | 1.975 | 2.337
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.359 | 0.359 | 0 | 0.643 | 0.62 | 0.392
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.689 | 9.987 | 9.984 | 18.482 | 18.541 | 18.54 | 11.078
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 10.02 | 10.22 | 10.22 | 9.46 | 15.01 | 14.81 | 10.81
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.6 | 2.18 | 2.19 | 8.81 | 5.16 | 5.29 | 2.58
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.08 | 1.04 | 1.7
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.62 | 14.2 | 14.21 | 18.27 | 21.25 | 21.14 | 15.09
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.166 | 0.166 | 0.176 | 0.225 | 0.223 | 0.173
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.021 | 0.022 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.192 | 0.192 | 0.212 | 0.271 | 0.27 | 0.203
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.726 | 0.74 | 0.74 | 0.685 | 1.088 | 1.073 | 0.783
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.152 | 0.156 | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.797 | 0.794 | 0.794 | 0.945 | 1.244 | 1.233 | 0.85
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.113 | 0.012 | 0.012 | 0.367 | 0.24 | 0.245 | 0.042
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.012 | 0.012 | 0.367 | 0.24 | 0.245 | 0.042
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 168 | 112316 | 112484 | 607 | 15919 | 16526 | 129010