## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | KASIM
İli |  | ÇANAKKALE/YENİCE
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.989 | 0.987 | 7.658 | 18.228 | 18.07 | 10.76
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.386 | 0.381 | 0.219
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 4.029 | 4.021 | 0.567 | 3.708 | 3.661 | 3.815
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.399 | 0.398 | 0 | 5.209 | 5.131 | 3.105
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 5.435 | 5.424 | 8.225 | 27.531 | 27.243 | 17.905
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.76 | 0.03 | 0.1 | 16.86 | 21.47 | 21.4 | 12.29
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 29.22 | 29.16 | 0 | 5.56 | 5.48 | 15.61
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.76 | 29.25 | 29.26 | 16.86 | 27.03 | 26.88 | 27.9
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.146 | 0.314 | 0.311 | 0.193
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.005 | 0.033 | 0.033 | 0.034
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.151 | 0.405 | 0.402 | 0.262
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.111 | 0.165 | 0.164 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.061
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.085 | 0.086 | 0.111 | 0.21 | 0.208 | 0.155
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.1 | 0.215 | 0.215 | 0.106 | 0.159 | 0.159 | 0.183
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.215 | 0.215 | 0.106 | 0.159 | 0.159 | 0.183
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 20 | 9859 | 9879 | 198 | 13010 | 13208 | 23087