## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.658 | 0.057 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0.482 | 0.494 | 0.118
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 60.749 | 29.628 | 29.806 | 74.47 | 82.464 | 82.4 | 99.994 | 147.097 | 146.433 | 49.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.436 | 0.592 | 0.591 | 0.291 | 0.166 | 0.167 | 0.867 | 3.344 | 3.31 | 0.925
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.725 | 0.717 | 0.097
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 5.355 | 5.324 | 0 | 11.658 | 11.564 | 0 | 12.403 | 12.228 | 6.756
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.014 | 0.181 | 0.18 | 0 | 0.136 | 0.135 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0.162
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 62.867 | 35.824 | 35.978 | 74.761 | 94.424 | 94.266 | 102.35 | 164.126 | 163.256 | 57.847
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.334 | 8.721 | 8.724 | 9.968 | 1.722 | 1.788 | 6.287 | 24.004 | 23.754 | 10.207
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 2.722 | 2.706 | 0 | 3.522 | 3.493 | 0 | 1.143 | 1.126 | 2.555
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.396 | 11.443 | 11.43 | 9.968 | 5.244 | 5.281 | 6.287 | 25.147 | 24.88 | 12.762
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.014 | 0.014 | 0.003
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.735 | 0.558 | 0.559 | 0.891 | 1.244 | 1.242 | 0.906 | 1.609 | 1.599 | 0.754
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.036 | 0.036 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0.089 | 0.088 | 0.067
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.761 | 0.636 | 0.635 | 0.9 | 1.354 | 1.351 | 0.969 | 1.758 | 1.747 | 0.844
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 0.065 | 0.065 | 0.294 | 0.08 | 0.082 | 0.061 | 0.148 | 0.147 | 0.077
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.018
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.074 | 0.084 | 0.084 | 0.294 | 0.106 | 0.108 | 0.061 | 0.155 | 0.154 | 0.095
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.243 | 0.1 | 0.101 | 0.277 | 0.327 | 0.326 | 0.253 | 0.309 | 0.309 | 0.147
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.243 | 0.1 | 0.101 | 0.277 | 0.327 | 0.326 | 0.253 | 0.309 | 0.309 | 0.147
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.