## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.77 | 8.132 | 8.122 | 1.972 | 1.747 | 1.751 | 0.884 | 1.584 | 1.561 | 7.628
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.295 | 20.138 | 20.331 | 71.116 | 102.122 | 101.592 | 41.031 | 62.607 | 61.92 | 25.652
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.484 | 1.478 | 1.478 | 6.204 | 5.839 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 1.678
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.118 | 0.035 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 8.182 | 8.123 | 0.411 | 6.371 | 6.269 | 0 | 6.083 | 5.889 | 7.972
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.434 | 0.431 | 0 | 0.219 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.409
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Genel Toplam |  | 54.956 | 38.412 | 38.534 | 79.703 | 116.298 | 115.672 | 41.915 | 70.274 | 69.37 | 43.384
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.058 | 7.092 | 7.129 | 11.208 | 15.754 | 15.676 | 21.802 | 12.288 | 12.592 | 7.714
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.703 | 1.69 | 0 | 0.298 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 1.576
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.058 | 8.795 | 8.819 | 11.208 | 16.052 | 15.969 | 21.802 | 12.288 | 12.592 | 9.29
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.094 | 0.094 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.017 | 0.021 | 0.02 | 0.089
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.614 | 0.409 | 0.411 | 0.928 | 0.971 | 0.97 | 0.648 | 0.839 | 0.833 | 0.451
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.021 | 0.028 | 0.028 | 0.043 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.031
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.075 | 0.074 | 0.002 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.072
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.705 | 0.61 | 0.611 | 1.006 | 1.158 | 1.155 | 0.665 | 0.907 | 0.899 | 0.647
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.054 | 0.055 | 0.089 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.067 | 0.068 | 0.057
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.066 | 0.067 | 0.089 | 0.097 | 0.097 | 0.1 | 0.067 | 0.068 | 0.068
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.079 | 0.04 | 0.04 | 0.343 | 0.363 | 0.363 | 0.475 | 0.376 | 0.379 | 0.065
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.04 | 0.04 | 0.343 | 0.363 | 0.363 | 0.475 | 0.376 | 0.379 | 0.065
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.