## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.765 | 4.586 | 4.587 | 1.247 | 0.77 | 0.776 | 0.609 | 0.405 | 0.409 | 3.957
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.151 | 22.473 | 22.626 | 70.51 | 82.834 | 82.686 | 82.091 | 119.39 | 118.684 | 35.393
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.136 | 1.017 | 1.018 | 4.425 | 9.816 | 9.751 | 1.531 | 2.477 | 2.459 | 1.696
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.085 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0.532 | 0.532 | 0.067
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 6.578 | 6.537 | 0.26 | 8.869 | 8.766 | 0 | 10.919 | 10.713 | 7.068
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.003 | 0.299 | 0.297 | 0 | 0.149 | 0.147 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0.267
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 52.328 | 34.983 | 35.095 | 76.442 | 102.438 | 102.126 | 84.766 | 133.801 | 132.874 | 48.457
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.376 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 1.393 | 1.387 | 0.447
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.682 | 7.509 | 7.529 | 11.669 | 8.345 | 8.385 | 21.212 | 25.664 | 25.58 | 9.28
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 2.117 | 2.103 | 0 | 1.688 | 1.667 | 0 | 2.457 | 2.411 | 2.105
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.951 | 10.002 | 10.007 | 11.669 | 10.033 | 10.052 | 22.275 | 29.514 | 29.378 | 11.832
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.053 | 0.053 | 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.008 | 0.009 | 0.046
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.614 | 0.467 | 0.468 | 0.897 | 1.023 | 1.021 | 1.128 | 1.533 | 1.525 | 0.602
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017 | 0.02 | 0.02 | 0.033 | 0.101 | 0.1 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.025
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.063 | 0.063 | 0.001 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0.065
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.681 | 0.607 | 0.608 | 0.952 | 1.215 | 1.211 | 1.175 | 1.652 | 1.644 | 0.741
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.002
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.069 | 0.069 | 0.146 | 0.086 | 0.087 | 0.229 | 0.298 | 0.297 | 0.092
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.086 | 0.086 | 0.146 | 0.098 | 0.099 | 0.233 | 0.317 | 0.316 | 0.109
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.118 | 0.063 | 0.063 | 0.435 | 0.36 | 0.361 | 0.488 | 0.413 | 0.414 | 0.115
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.063 | 0.063 | 0.435 | 0.36 | 0.361 | 0.488 | 0.413 | 0.414 | 0.115
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.