## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.001 | 11.723 | 11.731 | 1.059 | 0.707 | 0.707 | 38.037 | 67.025 | 66.75 | 17.226
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.859 | 0.343 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.073 | 4.062 | 0 | 8.274 | 8.259 | 0 | 24.716 | 24.482 | 6.454
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.86 | 16.149 | 16.148 | 1.059 | 8.981 | 8.966 | 38.037 | 91.741 | 91.232 | 23.982
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.933 | 9.693 | 9.701 | 2.753 | 0.66 | 0.664 | 8.41 | 9.425 | 9.415 | 9.286
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.079 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 2.115 | 3.684
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.933 | 13.772 | 13.77 | 2.753 | 0.66 | 0.664 | 8.41 | 11.56 | 11.53 | 12.97
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.345 | 0.393 | 0.393 | 0.118 | 0.079 | 0.079 | 0.917 | 1.354 | 1.35 | 0.484
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.139 | 0.138 | 0.055
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.359 | 0.443 | 0.444 | 0.118 | 0.131 | 0.131 | 0.917 | 1.493 | 1.488 | 0.544
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.105 | 0.105 | 0.059 | 0.014 | 0.014 | 0.383 | 0.291 | 0.292 | 0.121
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.136 | 0.136 | 0.059 | 0.014 | 0.014 | 0.383 | 0.306 | 0.307 | 0.149
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.072 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.288 | 0.287 | 0.101
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.288 | 0.287 | 0.101
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 484 | 189698 | 190182 | 17 | 9500 | 9517 | 230 | 24045 | 24275 | 223974
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.