## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.219 | 23.079 | 23.022 | 61.686 | 48.124 | 48.252 | 93.17 | 117.403 | 116.87 | 51.192
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.605 | 0 | 0.004 | 4.055 | 54.108 | 53.633 | 2.918 | 2.828 | 2.83 | 4.382
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.104 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0.599 | 0.61 | 0.173
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.418 | 2.404 | 0 | 9.371 | 9.282 | 0 | 7.952 | 7.777 | 4.379
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.122 | 0.063
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.928 | 25.541 | 25.475 | 65.741 | 111.603 | 111.167 | 97.21 | 128.907 | 128.209 | 60.189
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.958 | 3.951 | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 3.777 | 3.748 | 3.626
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.503 | 4.918 | 4.91 | 19.161 | 5.389 | 5.519 | 33.074 | 35.528 | 35.474 | 13.576
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.431 | 1.422 | 0 | 1.623 | 1.607 | 0 | 4.887 | 4.779 | 2.382
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.461 | 10.3 | 10.277 | 19.161 | 7.012 | 7.126 | 35.544 | 44.192 | 44.001 | 19.584
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.356 | 0.596 | 0.594 | 0.773 | 0.883 | 0.882 | 1.548 | 1.716 | 1.712 | 0.929
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017 | 0 | 0 | 0.03 | 0.404 | 0.401 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.018 | 0.018 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.09 | 0.089 | 0 | 0.058 | 0.056 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.376 | 0.618 | 0.616 | 0.803 | 1.377 | 1.372 | 1.603 | 1.812 | 1.806 | 1.002
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.145 | 0.144 | 0.133 | 0.096 | 0.096 | 0.404 | 0.552 | 0.549 | 0.255
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.175 | 0.174 | 0.133 | 0.103 | 0.103 | 0.414 | 0.592 | 0.589 | 0.287
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.072 | 0.08 | 0.08 | 1.405 | 0.571 | 0.579 | 0.696 | 0.571 | 0.574 | 0.253
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.08 | 0.08 | 1.405 | 0.571 | 0.579 | 0.696 | 0.571 | 0.574 | 0.253
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.