## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.55 | 18.057 | 18.077 | 50.097 | 94.144 | 93.393 | 0 | 0 | 0 | 24.56
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.886 | 5.852 | 0 | 10.32 | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 6.218
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.277 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.08
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.55 | 24.005 | 23.991 | 50.097 | 104.741 | 103.81 | 0 | 0 | 0 | 30.858
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.487 | 2.932 | 2.97 | 4.774 | 0.029 | 4.774 | 0 | 0 | 0 | 2.722
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.171 | 5.141 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.957
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.487 | 8.103 | 8.111 | 4.774 | 3.134 | 4.774 | 0 | 0 | 0 | 7.679
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.248 | 0.195 | 0.195 | 0.667 | 1.246 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.285
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.073 | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.248 | 0.269 | 0.268 | 0.667 | 1.333 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0.36
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.018 | 0.018 | 0.161 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.054 | 0.054 | 0.161 | 0.025 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.147 | 0.084 | 0.085 | 0.478 | 0.953 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.159
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.147 | 0.084 | 0.085 | 0.478 | 0.953 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.159
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 666 | 114922 | 115588 | 186 | 10729 | 10915 | 1 | 81 | 82 | 126585