## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.337 | 43.704 | 43.73 |  |  |  | 49.414 | 83.774 | 83.329 | 45.418
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.404 | 0 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.711 | 10.66 |  |  |  | 0 | 7.196 | 7.103 | 10.509
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.182 | 0.514 | 0.513 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.491
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.923 | 54.929 | 54.91 |  |  |  | 90.97 | 90.97 | 90.432 | 56.424
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.778 | 22.487 | 22.474 |  |  |  | 14.4 | 17.81 | 17.766 | 22.273
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.686 | 0.682 |  |  |  | 0 | 4.961 | 4.897 | 0.862
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.778 | 23.173 | 23.156 |  |  |  | 14.4 | 22.771 | 22.663 | 23.135
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.17 | 1.442 | 1.441 |  |  |  | 0.214 | 0.36 | 0.358 | 1.395
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.091 | 0.091 |  |  |  | 0 | 0.084 | 0.083 | 0.091
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.003 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.176 | 1.537 | 1.536 |  |  |  | 0.214 | 0.444 | 0.441 | 1.49
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.164 | 0.147 | 0.147 |  |  |  | 0.667 | 0.825 | 0.822 | 0.176
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.158 | 0.158 |  |  |  | 0.667 | 0.667 | 0.844 | 0.188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.089 | 0.121 | 0.121 |  |  |  | 0.048 | 0.223 | 0.221 | 0.125
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.121 | 0.121 |  |  |  | 0.048 | 0.223 | 0.221 | 0.125
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 347 | 72564 | 72911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3203 | 3245 | 76156