## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 13.984 | 0.452 | 0.525 |  |  |  | 2.267 | 7.195 | 6.864 | 0.852
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.957 | 7.354 | 7.697 |  |  |  | 259.273 | 248.263 | 249.003 | 20.129
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.558 | 0 | 0.038 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.671 | 3.652 |  |  |  | 0 | 3.242 | 3.024 | 3.619
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.087 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.082
Genel Toplam |  | 84.941 | 11.59 | 11.987 |  |  |  | 258.7 | 258.7 | 258.929 | 24.709
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.785 | 0.203 | 0.211 |  |  |  | 6.398 | 2.927 | 3.161 | 0.363
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.785 | 0.203 | 0.211 |  |  |  | 6.398 | 2.927 | 3.161 | 0.363
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.171 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.028 | 0.088 | 0.084 | 0.01
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.876 | 0.072 | 0.076 |  |  |  | 1.933 | 2.318 | 2.292 | 0.19
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.028 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.047 | 0.107 | 0.111 |  |  |  | 1.964 | 2.436 | 2.404 | 0.228
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.114 | 0.052 | 0.056 | 0.007
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.056 | 0.007
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.458 | 0.011 | 0.014 |  |  |  | 0.55 | 0.501 | 0.504 | 0.039
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.458 | 0.011 | 0.014 |  |  |  | 0.55 | 0.501 | 0.504 | 0.039
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 97963 | 98494 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4990 | 5350 | 103844