## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.763 | 12.235 | 12.338 | 34.592 | 55.746 | 55.593 | 43.05 | 62.304 | 62.224 | 32.684
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.188 | 50.895 | 50.821 | 11.777
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.827 | 12.736 | 0 | 9.017 | 8.951 | 0 | 13.71 | 13.653 | 12.18
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.59 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.763 | 25.652 | 25.659 | 34.592 | 64.763 | 64.544 | 126.909 | 126.909 | 126.698 | 56.972
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.237 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 23.438 | 35.174 | 35.125 | 11.639
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 27.633 | 27.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.506
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 33.87 | 33.628 | 0 | 0 | 0 | 23.438 | 35.174 | 35.125 | 27.145
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.731 | 0.423 | 0.426 | 0.796 | 1.286 | 1.283 | 0.813 | 1.194 | 1.193 | 0.777
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.473 | 0.472 | 0.109
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.145 | 0.144 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.119
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.731 | 0.577 | 0.579 | 0.796 | 1.356 | 1.352 | 1.126 | 1.767 | 1.765 | 1.01
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.469 | 0.468 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.157 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.179 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0.468 | 0.209
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 18695 | 18829 | 49 | 6718 | 6767 | 32 | 7689 | 7721 | 33317