## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.992 | 15.73 | 15.674 |  |  |  | 64.971 | 150.029 | 149.249 | 17.496
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.145 | 1.623 | 1.614 |  |  |  | 0 | 14.008 | 13.88 | 1.781
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.137 | 17.372 | 17.306 |  |  |  | 164.037 | 164.037 | 163.129 | 19.295
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.251 | 1.654 | 1.739 |  |  |  | 151.2 | 83.261 | 83.884 | 2.859
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.869 | 0.899 | 0.898 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.886
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.12 | 2.553 | 2.637 |  |  |  | 151.2 | 83.261 | 83.884 | 3.745
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.31 | 0.309 |  |  |  | 0.286 | 1.131 | 1.123 | 0.321
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.33 | 0.329 |  |  |  | 0.286 | 1.218 | 1.209 | 0.341
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1 | 0.618 | 0.622 | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 1 | 1 | 0.622 | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.163 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 0.857 | 0.704 | 0.705 | 0.066
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.163 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 0.857 | 0.704 | 0.705 | 0.066
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 319 | 54937 | 55256 | 0 | 0 | 0 | 7 | 757 | 764 | 56020